**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

 **„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” ЕООД – град София**

**София 1784** **Управител: тел/факс 975-39-50**

**бул.Андрей Сахаров №** **22** **Гл. счетоводител: 875-00-63**

**Пощенска кутия 54** **Централа: 975-35-35**

**sbaloz.sofia-grad@mail.bg** **http://www.sbalozsofia.com/**

 **УТВЪРДИЛ:**

 **УПРАВИТЕЛ:**

 **/Д-Р Б.ДИМИТРОВ/**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ОБЯВА**

**за възлагане на обществена поръчка с предмет: „АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В „СБАЛОЗ“ ЕООД*”***

На основание чл. 187, ал.1 и чл.20 ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и поради възникнала необходимост „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД, София-град, с адрес бул. „Андрей Сахаров” № 22, обявява поръчка за **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”***,*която поръчка е разделена в 6 (шест) обособени позиции, както следва:

1. „Абонаментна поддръжка на Мамографски апарат Essential Senocare +“;
2. „Абонаментна поддръжка на Самостоятелна работна станция IDI Workflow“;
3. „Абонаментна поддръжка на Ултразвуков апарат Logiq P9;
4. „Абонаментна поддръжка на Гама-камера Spect-CT Symbia T2“;
5. „Абонаментна поддръжка на Рентгенов апарат Multix Swing“;
6. „Абонаментна поддръжка на Ултразвуков апарат Acuson X300“.

 Медицинската апаратура лечебното заведение, обект на поръчката, е подробно описана в Техническата спецификация, по-долу в настоящата документация.

**I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА предмета на поръчкаТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:**

1. Предмет на обществената поръчка: „Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”.

2. Срок на обществената поръчка: Обществената поръчка се възлага за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за поддръжка.

3. Техническа спецификация на апаратурата: Медицинската апаратура на „СБАЛОЗ“ ЕООД, обект на поръчката, е подробно описана по-долу в таблицата. Медицинската апаратура е в извънгаранционен срок.

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обособена позиция№** | **Наименование на медицинска апаратура** | **Идентификационен/ Фабричен №** | **Наименование на апарата** | **Производител** |
| 1 | **Мамографски апарат**:1.Рентгенова тръба: MX 100 TH M1 2 пътечки, 2 филтъра;2.Цифров детектор: 24X31см; 2048х2048 пиксела | BG4034MM02 | Essential Senocare + | Дженерал Електрик (General Electric) |
| 2 | **Самостоятелна работна станция**1.Софтуер: IDI 4.6.0;2. Premium View;3.Управляващ модул: IDI Keypad X-Keys 24;4.Диагностични монитори: 2х5MP EIZO GX540 | BG4034ID01 | IDI Workflow | Дженерал Електрик (General Electric) |
| 3 | **Ултразвуков апарат**1.Линеен матричен трансдюсер: ML6-15-RS;2.Конвексен трансдюсер: C1-5-RS, 3MHZ;3.Кардиологичен секторен трансдюсер: 3SC-RS;4.Ендокавитален трансдюсер: E8C-RS, 6.5 MHZ | BG4034US03 | Logiq P9 | Дженерал Електрик (General Electric) |
| 4 | **Гама-камера** 1.СПЕКТ система и компютърен томограф;2. Работна станция;3. Два детектора;4.Компютърният томограф с 2-срезов детектор | 1093 14281 | Spect-CT Symbia T2 | Сименс (Siemens) |
| 5 | **Рентгенов апарат**1. С детектор, ползващ се на двете работни места – пациентна маса и вертикален статив. | 1471 | Multix Swing | Сименс (Siemens) |
| 6 | **Ултразвуков апарат**1.С трансдюсери C6-2 Curves Array и VF13-5. | 314739 | Acuson X300 | Сименс (Siemens) |

**II. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.**

Общата прогнозна на обществената поръчка е 36 780 лв. (тридесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева) без ДДС.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е формирана от сбора на прогнозните стойности на обособените позиции за целия срок на обществената поръчка, както следва:

1. Прогнозна стойност на Обособена позиция № 1 – „Абонаментна поддръжка на Мамографски апарат Essential Senocare +“ е 4 800 лв. (четири хиляди и осемстотин лева) без ДДС;
2. Прогнозна стойност на Обособена позиция № 2 – „Абонаментна поддръжка на Самостоятелна работна станция IDI Workflow“ е 1 200 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС;
3. Прогнозна стойност на Обособена позиция № 3 – „Абонаментна поддръжка на Ултразвуков апарат Logiq P9“ 2 700 лв. (две хиляди и седемстотин лева) без ДДС;
4. Прогнозна стойност на Обособена позиция № 4 – „Абонаментна поддръжка на Гама-камера Spect-CT Symbia T2“ 19 200 лв. (деветнадесет хиляди и двеста лева) без ДДС;
5. Прогнозна стойност на Обособена позиция № 5 – „Абонаментна поддръжка на Рентгенов апарат Multix Swing“ 6 600 лв. (шест хиляди и шестстотин лева) без ДДС;
6. Прогнозна стойност на Обособена позиция № 6 – „Абонаментна поддръжка на Ултразвуков апарат Acuson X300“ 2 280 лв. (две хиляди двеста и осемдесет лева) без ДДС.

**III. Изисквания към изпълнението НА ПОРЪЧКАТА:**

А. Общи условия:

1. Срокът на изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на сключване на договор за възлагане изпълнението.

2. Изпълнителят следва да поддържа апаратурата, обект на поръчката, в изправност съобразно утвърдените от производителя стандарти, както и съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, включително:

2.1. профилактично обслужване включващо преглед на хардуера на апарата; почистване на филтрите и външната част на апарата; проверка и тестване на функционалнсотта на апарата, проверка на паметта и софтуера на апарата, проверка на системния регистър на грешките;

2.2. проверка на сигурността – установява се обстоятелството, че системата е в съответствие с действащите правила и регулации;

2.3. проверка на качеството – установява се обстоятелството, че системата покрива необхидмите качествени показатели и включва проверка на измервателните параметри и качество на образа и специфичните качествени параметри;

2.4. модификации – изпълнение на препоръчаните от производителя софтуерни и хардуерни модификации, осигуряващи сигурността и експлоатационната надежност на апарата;

2.5. отстраняване на повреди – диагностика на повредата, трудът по отстраняване на повредата, включително подмяна на резервни части (допълнително заплащани от Възложителя), настройване и тестване на системата след ремонт;

2.6. техническа поддръжка от специалисти от централата;

2.7. техническа поддръжа по телефона;

3. Обществената поръчка не включва резервни части и консумативи. Стойността на влаганите при изпълнение на поръчката резервни части и консумативи са заплащат отделно от абонаментната цена, като:

3.1. Изпълнителят уведомява Възложителя винаги, когато констатира необходимост от подмяна на консумативни части на апарата, както и при необходимост от влагане на резервни части.

4. Гаранционната поддръжка, покриваща извършените ремонтни работи, за срок от 6 месеца от извършване на ремонта.

5. При необходимост Изпълнителят следва да осигурява методична помощ на персонала, работещ с апаратурата, в т.ч. инструктаж и проверка на знанията на персонала за безопасна работа.

6. Възложителят съдейства на Изпълнителя за осъществяването на предмета на поръчката, в това число и като създава условия за съхранението на ползваните от Изпълнителя инструментариум и резервни части, когато това е необходимо.

7. Възложителят заплаща абонаментната цена, платима на 12 (дванадесет) равни месечни вноски, всяка от които следва да се заплати в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на изтичане на отчетния месец и представяне на оригинал на фактура с приложени копия от сервизни и констативни протоколи, ако са съставяни такива през съответния месец.

Б. Изисквания, касаещи профилактиките:

Изпълнителят следва да извърши необходимия брой профилактики (техническа проверка/диагностика) на апаратурата, съгласно предписанията на производителя, а за апаратурата, за която липсват такива предписания, следва да се извършат най-малко 2 (две) броя профилактики през периода на обществената поръчка (по една на всеки шест месеца), като:

1. При извършване на всяка профилактика се изготвя сервизен протокол, в който се посочва апарата (марка, модел, фабр. номер и/или инв. номер), извършените калибровки и профилактики, констатираните дефекти и частите подлежащи на подмяна, като протоколът следва да бъде подписан от сервизния специалист и от материално-отговорното лице на съответната болнична структура, в която се ползва апарата.

2. Протоколът следва да се изготви в три еднообразни екземпляра, от които – два за Изпълнителя и един за съответната болнична структура.

3. Изпълнителят прилага по един екземпляр от протоколите по т. 2. към съответната месечна фактура.

В. Изисквания, касаещи ремонтите:

1. При получаване на сигнал за неизправност на апаратура, обект на поръчката, получен на посочен от Изпълнителя електронен адрес, факсномер или по телефона, Изпълнителят е длъжен да изпрати на място сервизен специалист, който да диагностицира проблема.

2. Срокът за явяване на сервизния специалист, наричан по-долу „срок на реакция” е в рамките на работен ден - до 2 /два/ часа, считано от момента на подаване на сигнала – при сигнали за неизправност. когато срокът изтича в рамките на неработен ден, посещението на сервизния специалист следва да се извърши до 10.00 часа на първия работен ден следващ деня, в който е получен сигналът за неизправност.

3. Отстраняването на повредата се извършва на мястото, където е инсталирана/функционира съответната апаратура. При необходимост от транспортиране на апаратурата в сервизната база на Изпълнителя, се съставя съответен подробен приемателно-предавателен протокол в два екземпляра – по един за всяка страна, като в тези случаи:

3.1. Изпълнителят поема транспортните разходи;

3.2. Изпълнителя поема цялата отговорност при евентуално погиване или кражба на апарата през периода, през който той не е на територията на Възложителя.

4. Срокът за отстраняване на повредата е до 5 (пет)дни, считано от момента на подаване на сигнала за неизправност. При техническа невъзможност за спазване на срока, той се определя в двустранен констативен протокол за ремонт.

5. Изпълнителят уведомява своевременно Възложителя за предстояща необходимост от подмяна на резервна част, за да може Възложителят да планира своевременната доставка.

6. При извършване на аварийни и спешни ремонтни дейности, Изпълнителят следва да влага собствени оборотни части и модули, като подмяната им следва да извърши в последствие, след заплащането им.

7. След извършване на ремонта задължително се осъществява проверка на: сигурността (механична и електрическа); качеството (измервателните и специфични за апарата качествени параметри); настройките (съгласно техническите спесификации на фирмата-производител).

8. За всеки извършен ремонт се изготвя сервизен протокол, в който се посочва апарата (марка, модел, фабр. номерм и/или инв. номер), констатиран дефект, вложени материали, консумативни и резервни части, извършени калибровки, като протоколът следва да бъде подписан от сервизния специалист и от материално-отговорното лице на съответната болнична структура, в която се ползва апарата, като:

8.1. Протоколът следва да се изготви в три еднообразни екземпляра от които – два за изпълнителя и един за съответната болнична структура.

8.2. Подменените резервни части задължително се предават на материално отговорното лице на съответната болнична структура;

8.3. Изпълнителят прилага по един екземпляр от протоколите към съответната месечна фактура.

**IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКАТА**

1. Участниците имат право да участват за една, няколко или всички обособени позиции.

2. Офертите се изготвят на български език.

3. Не се допуска представянето на варианти в офертата.

4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

5. Всеки участник има право да представи само една оферта.

6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

7. Eдно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща обществена поръчка.

**V. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ**

1. Възложителят, на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7  от ЗОП, отстранява от участие участник, когато:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1., в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

2. Основанията по т. 1.1., 1.2., 1.6. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. Основанията за отстраняване по т. 1. се прилагат и когато офертата е подадена от обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

4. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по т. 1, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.

5. Освен на основанията, посочени в т. 1, на основание чл. 107 от ЗОП Възложителят отстранява и:

5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор в обявата и одобрената от Възложителя документация;

5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката или на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;

5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал.-ал. 3 – 5 от ЗОП;

5.4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, а именно лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

6. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на изрични декларации.

7. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т.-т. 1-5 и 7 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП (основанията по т. III.8., IV.1.1. – IV.1.6. по-горе). В тези случаи възложителят предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 97, ал. 1 ППЗОП, а когато докладът и протоколът по чл. 97, ал. 4 ППЗОП на комисията вече са получени от възложителя, той връща на комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.

8. За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП.

**V. МЕРКИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТ**

На основание чл. 56 от ЗОП участник, за когото са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие.

**VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР (гл. VII, р. II. от ЗОП)**

**1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.**

Възложителят не поставя изисквания.

**2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.**

Възложителят не поставя изисквания.

**3. Изисквания относно техническите и професионалните способности на участниците.**

3.1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил най-малко два договора с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, като под „идентична или сходна” по предмет се разбира дейност по осъществяване на поддръжка на медицинска апаратура, а под „идентична или сходна” по обем се разбира дейност, чиято съпоставима стойност (преизчислена съобразно продължителността на периода) е не по-малка от 70% от прогнозната стойност на настоящата поръчка (за съответната обособена позиция).

**Доказване:** Участникът следва да представи оригинална декларация - списък на услугите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, както и не по-малко от два броя референции за добро изпълнение, доказващи доброто изпълнение на поне два от договрите в списъка.

3.2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008, касаеща дейностите по предмета на поръчката.

**Доказване:** Участникът следва да представи заверено копие на валиден сертификат, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

3.3. Участникът следва да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, а именно с минимум 2 (двама) обучени от фирмата производител, квалифицирани сервизни експерти с опит в обслужването на медицинската апаратура – предмет на обществената поръчка (участниците могат да се използват едни и същи експерти за повече от една обособена позиция), които да извършват дейностите по абонаментна поддръжка.

**Доказване:** Участникът следва да представи оригинална декларация, подписана от представляващото го лице, съдържаща списък на сервизните специалисти, които ще изпълняват поръчката, в който е посочена професионалната им компетентност - образованието им и именно в коя от фирми-производители всеки от тях е преминал курс на обучение, както ида посочат датата и номера на издадените сертификати, както и описание на придобитата квалификация. Към декларацията участникът прилага заверени от него копия на документите, удостоверяващи придобитата квалификация.

**VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Участниците представят техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка. За всяка обособена позиция се представя отделно техническо предложение. Техническото предложение се изготвя съгласно одобрения от Възложителя образец. Техническото предложение за изпълнение на поръчката съдържа:

1. Техническо предложение (по образец);

2. Документ за оторизация от фирмата производител на съответната апаратура за участие в конкретната процедура (когато участникът не е производител);

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (по образец);

4. Декларация за срока на валидност на офертата (по образец);

5. Декларация, че при изготвяне на офертата за участие в обществената поръчка са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – (по Образец);

6. Документ за упълномощаване (когато е приложимо);

7. Други по преценка на участника.

**Важно: участник, който е представил оферта за изпълнение на поръчката, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие.**

**VIII. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА**

**„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”**

Ценовото предложение на всеки участник се изготвя съгласно образеца, утвърден от Възложителя. В ценовото предложение се посочва месечната абонаментна цена за поддръжка на съответната апаратура с и без ДДС. В ценовите си предложения участниците посочват и общата цена за изпълнение на поръчката за 12 (дванадесет) месеца с и без ДДС.

Във файла се попълват само празните полета, касаещи предлаганата цена с и без ДДС - на месец и за една година за всеки от апаратите за съответната обособена позиция.

Предложената от участник цена следва да включва всички разходи за доставка. Прогнозната стойност на поръчката е максималният финансов ресурс, който възложителят може да си позволи по обществената поръчка. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на поръчката.

**ВАЖНО: Участници, чието ценово предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на възложителя, както и участници, предложили цена за изпълнение на поръчката, която надхвърля прогнозната стойност, се отстраняват от участие в процедурата.**

**IX. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ.**

**ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ.**

Критерият за възлагане на обществената поръчка е „най-ниска цена” по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки, като под „най-ниска” цена се разбира най-ниската крайна стойност за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция за период от 12 (дванадесет) месеца.

Когато ценовото предложение на участник е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, възложителят ще изиска подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която трябва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

Комисията, назначена от Възложителя да отвори, разгледа, оцени и класира подадените оферти, провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, в случай, че двама или повече участници са предложили еднаква цена за изпълнение на поръчката.

**X. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.**

**ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ.**

1. Всеки участник следва да изготви своята оферта на български език и в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и настоящата документация. Офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, да бъде оформена при спазване на приложените към документацията образци и да е с валидност не по-малко от 60 (шестдесет) дни а, считано от крайната дата за подаване на оферти. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

2. Офертата, съдържаща необходимите документи, се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

* 1. Наименованието и адреса на Възложителя, а именно: „До управителя на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНи ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕООД, гр. София, район „Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ 22;
	2. Наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
	3. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
	4. Наименованието на поръчката.
1. Опаковката с офертата се подава при административния секретар на „СБАЛОЗ“ ЕООД – г-жа Снежана Христова, гр. София, район „Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ 22, ет. 1, кабинет 221.

4. Опаковката с офертата следва да съдържа:

* 1. Оферта, подписана от лице, имащо право да представлява участника по закон или от изрично упълномощено в този смисъл лице. Документът следва да бъде изготвен съобразно Образец № 1, приложен към настоящата документацията за участие в поръчката и да се представи в оригинал;
	2. Опис на представените документи с офертата. Документът следва да бъде изготвен съобразно Образец № 2, приложен към настоящата документацията за участие в поръчката и да се представи в оригинал;
	3. Декларация по смисъла на чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 3, приложен към настоящата документацията за участие в поръчката и да се представи в оригинал;
	4. Декларация по смисъла на чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.-т. 3-6 от ЗОП. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 4, приложен към настоящата документацията за участие в поръчката и да се представи в оригинал;
	5. При участници обединения – оригинали или заверени от участника копия от документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП;
	6. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 5, приложен към настоящата документацията за участие и да се представи в оригинал. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители в декларацията следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя в свободен текст;
	7. Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 6, приложен към настоящата документацията за участие в поръчката и да се представи в оригинал;
	8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо/. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 7, приложен към настоящата документацията за участие в поръчката и да се представи в оригинал.
	9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Декларацията следва да бъде изготвена по Образец № 8, приложен към настоящата документация;
	10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Декларацията следва да бъде изготвена по образец № 9, приложен към настоящата документация.
	11. Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за защита на личните данни. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 10, приложен към настоящата документация;

4.12. За доказване на технически и професионални способности на участника, той следва да представи:

4.12.1. Декларация-списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 11, приложен към настоящата документацията за участие в поръчката и да се представи в оригинал. Към декларацията се представят не по-малко от 2 броя референции за добро изпълнение, доказващи изпълнение на поне два от договорите в списъка.

4.12.2. Заверено от участника копие на валиден сертификат, удостоверяващ че участникът прилага система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008, касаеща дейностите по предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

4.12.3 Декларация – списък на сервизните специалисти, назначени на трудов договор, които ще изпълняват поръчката. В декларацията следва да е посочена професионалната им компетентност - образованието и преминатите курсове на обучение при съответния производител на апаратурата, посочена в съответната обособена позиция (или еквивалентни документи), придружени със заверен от преводача превод на български език, когато е приложимо. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 12, приложен към настоящата документацията за участие в поръчката и да се представи в оригинал.

Необходимо минимално изискване е участникът да разполага с поне двама сервизни специалисти, които да са преминали курс на обучение при съответния производител.

Заедно с декларацията следва да се представят и заверени от участника копия от документи, удостоверяващи наличието на висше инженерно образование и на завършено обучение за сервизна дейност, осъществено от фирмата-производител на апаратурата. Когато е приложимо тези документи следва да се представят, придружени с превод на български език.

4.13. „Техническо предложение“, съдържащо:

4.13.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

4.13.2. „Предложение за изпълнение на поръчката”, изготвено съобразно Образец № 13, приложен към настоящата документацията за участие в поръчката, подписано и подпечатано от законния представител на участника или неговия пълномощник. За всяка обособена позиция се подава отделно техническо предложение;

4.13.3. Документ за оторизация от фирмата производител на съответната апаратура за участие в конкретната процедура (когато участникът не е производител)

4.13.4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, представляващ раздел IV от настоящата документация за участие. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 14, приложен към настоящата документацията за участие в поръчката и да се представи в оригинал;

4.13.5. Декларация за срока на валидност на офертата. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 15, приложен към настоящата документацията за участие в поръчката и да се представи в оригинал;

4.13.6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 16, приложен към настоящата документацията за участие в поръчката и да се представи в оригинал;

4.14. „Ценово предложение”, съдържащо предложението на участника относно цената за абонаментна поддръжка, подписано и подпечатано от законния представител на участника или неговия пълномощни. „Ценово предложение” следва да бъде изготвено съобразно Образец № 17, приложен към настоящата документацията за участие в поръчката, подписано и подпечатано от законния представител на участника или неговия пълномощник. Предложението следва да е изготвено в съответствие с техническата спецификация За всяка обособена позиция се подава отделно ценово предложение;

1. Офертните документи се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.

**XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора и е условия за сключването му, в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на съответната обособена позиция без ДДС.

Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договор.

Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение – парична сума, банкова гаранция или застраховка.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал, парична сума (оригинал на платежно нареждане) или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на “СБАЛОЗ“ ЕООД

в банка: **“Общинска банка” АД, Клон “Врабча”**

**IBAN: BG82SOMB91301027380201**

**BIC: SOMBBGSF,**

като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка или че възложителят е прекратил договора поради виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя.

В случай, че гаранцията за изпълнение се представи като парична сума и банкова гаранция същата може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

В случай че гаранцията за изпълнение се представи като банкова гаранция или застраховка, то срокът на действието й следва да надвишава с 30 (тридесет) дни срока за изпълнение на договора.

При представяне на гаранцията с платежно нареждане, банкова гаранция или застраховка, в тях изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на който се представя гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител се задължава да поддържа размера на дадената гаранция за целия срок на договора.

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя. Последният следва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

**XII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ**

*Образец № 1*

**ОФЕРТА**

До

Г-н Борислав Димитров,

Управител на „СБАЛОЗ“ ЕООД

Уважаеми господин Димитров,

 След като се запознахме с всички изисквания, документи и образци от обявената обществена поръчка с предмет: **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**, заявяваме следното:

Желаем, да участваме в обществената поръчка, като приемаме всички условия и изисквания на Възложителя, посочени в обявата и приложенията към нея.

Като неразделна част към настоящата оферта, са приложени следните документи, съответстващи като вид, форма и съдържание на указанията, посочени в раздел III от одобрената от Възложителя документация за участие:

1........;

2.........

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

*Образец № 2*

**СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ в офертата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Съдържание** | **Вид на документа (копие или оригинал); брой** |
|  | Оферта за участие – *по* *образец № 1*  |  |
|  | Списък на представените документи в офертата – *по Образец № 2*  |  |
|  | Пълномощно от лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка, в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния му представител в случай, че участника е юридическо лице или ЕТ, респ. от лице различно от физическото лице – участник. |  |
|  | Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП*– по Образец № 3* |  |
|  | Декларация по чл. 192, ал. 3 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП) *Образец № 4* |  |
|  | При участници обединения - оригинали или заверени от участника копия от документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП |  |
|  | Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката *Образец № 5* |  |
|  | Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП *Образец № 6* |  |
|  | Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо/ *Образец № 7* |  |
|  | Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици *Образец № 8* |  |
|  | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество *Образец № 9* |  |
|  | Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за защита на личните данни *Образец № 10* |  |
|  | Декларация-списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите *Образец № 11* |  |
|  | Декларация – списък на сервизните специалисти, назначени на трудов договор, които ще изпълняват поръчката *Образец № 12* |  |
|  | Доказателства за изпълнение на изискванията за технически и професионални способности  |  |
|  | Техническо предложение – *по Образец № 13* |  |
|  | Документ за оторизация от фирмата производител на съответната апаратура за участие в конкретната процедура (когато участникът не е производител) |  |
|  | Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията за участие в обществената поръчка проект на договор за възлагане на изпълнението – *по Образец № 14* |  |
|  | Декларация за срока на валидност на офертата – *по Образец № 15* |  |
|  | Декларация, че при изготвяне на офертата за участие в обществената поръчка са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд –*по Образец № 16* |  |
|  | Ценово предложение *- по Образец № 17* |  |
|  | Други документи ( ако е приложимо) |  |

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата**  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Подпис на упълномощеното лице** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Образец № 3*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 192, ал. 2 от ЗОП**

(за отсъствие на за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Долуподписаният: ......................................................................................................,

ЕГН ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜,

данни по документ

 за самоличност ........................................................................................................,

 *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството ми на ................................................................................................................,

 *(длъжност, напр.: управител, член на УС, изп. декларатор, прокурист)*

на участника ................................................................................., ЕИК: .............................,

участващ в провеждане на възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП[[1]](#footnote-1), не съм осъждан с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (**невярното се зачертава**) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, не съм осъждан с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (**невярното се зачертава)** за престъпление, аналогично на тези по т. 1., в друга държава членка или трета страна.

3. Не е налице / налице е **(невярното се зачертава**) конфликт на интереси[[2]](#footnote-2), който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:……………… Декларатор:…………………

*Образец № 4*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 192, ал. 3 от ЗОП**

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП)

**Във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП** - **събиране на оферти с обява с предмет:**

**„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………………

представляващ ……………………………… в качеството си на …………………………………...

със седалище …………………………………………………….. и адрес на управление: …………………………..….., тел./факс: ………………., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № …………….., ИН по ЗДДС № ………………………..

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1.Участникът, който представлявам, няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или

– има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и участника, или аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

 (*невярното се зачертава*)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Участникът, който представлявам, не е представял документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам, е предоставял изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

5. За участника, който представлявам, не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

 г. Декларатор:

*Забележка: Декларацията се подава от лицето, което може самостоятелно да представлява участника, съгласно чл. 192, ал. 3 от ЗОП.*

*Образец № 5*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 66, ал. 1 от ЗОП**

**за участието или неучастието на подизпълнители**

Долуподписаният .......................................................................................................,

ЕГН ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, в качеството ми на .............................................................. .......................................................... на участника ................................................................ .................................................................................................................................................,

участващ в провеждане на възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД”

с настоящото

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. При изпълнението на горната обществена поръчка представляваният от мен участник **няма да използва/ ще използва** **(невярното се зачертава)** подизпълнители.

2. Подизпълнител/и ще бъде/ бъдат: .....................................................................,

 *(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите)*

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в нея;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …………………………………………………………………………………………...

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ........... % от общата стойност на поръчката.

 5. Приемаме условията на Възложителя относно използването на подизпълнители и сме съгласни да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:……………… Декларатор:…………………………

 *Образец № 6*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП**

Долуподписаният ......................................................................................................,

ЕГН ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, в качеството ми на .............................................................. .......................................................... на участника ................................................................ .................................................................................................................................................,

участващ в провеждане на възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**, с настоящото

**ДЕКЛАРИРАМ:**

Представляваното от мен дружество:

* 1. не участва в обединение, което е участник в настоящата поръчка;
	2. не е давало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник в настоящата обществена поръчка;
	3. не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .................... Подпис и печат: ....................

 *Образец № 7*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 102 от ЗОП**

Долуподписаният ..................................................................................................,

ЕГН ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, в качеството ми на ......................................................... .......................................................... на участника ........................................................... ............................................................................................................................................,

участващ в провеждане на възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**,с настоящото

**ДЕКЛАРИРАМ:**

За конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна следва да се счита следната информация, налична в представената от нас оферта:

1. ..................................;

2. ..................................;

3. ...................................

Запознати сме, че е недопустимо позоваването на конфиденциалност по отношение на тези предложения от офертите, които подлежат на оценка.

Дата: .................... Подпис и печат: ....................

*Образец № 8*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният(-ата): ………………………………………………………………….., в качеството ми на (*посочете длъжността*) …………..…………………….. на (*посочете наименованието на участника*) ……………………….., ЕИК / Булстат ………………………,

**Във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП** - **събиране на оферти с обява с предмет: „Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано / е регистрирано /*ненужното се зачертава*/ в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………………………... (*при наличие на регистрация се посочват конкретните обстоятелства от участника*).

2. Представляваното от мен дружество не е свързано / е свързано\* /*ненужното се зачертава*/ с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………………….. (*при наличие на свързаност се посочват конкретните обстоятелства от участника)*.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т........ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

*Забележка: Точка 3 се попълва, само ако за участника се отнася някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.*

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 В процеса на провеждане на обществената поръчка се задължавам да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

 г. Декларатор:

*Пояснения:*

*Декларацията се подава и подписва само от участници юридически лица или дружества, по смисъла на § 1,* *т. 1 от Допълнителните разпоредби* *на* *Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.*

*Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.*

*Декларацията се подава и от подизпълнителите, ако има такива.*

*\* "*Свързани лица*" по т. 2 са лицата по смисъла на § 1* от Допълнителните разпоредби на Търговския закон*.*

 *Образец № 9*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество**

 Долуподписаният/-ата ................................................................................................,

 *(трите имена)*

 в качеството ми на ......... ...........................................................................................................

 *(посочете длъжността)*

на ....................................... ................................................................................................,

 *(посочете наименованието на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ......................................................... - участник в общественa поръчка - събиране на оферти с обява с предмет: **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. За мен не са налице ограниченията посочени в чл. 69, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

2. За юридическото лице, което представлявам не е налице ограничението по чл. 69, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.

......................................г. **Декларатор:** ........................................

 *(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Забележка:*** *Декларацията се попълва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника, съгласно 192, ал. 3 от ЗОП.*

*Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество**:*

*(1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.*

 *(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.*

*Образец № 10*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за защита на личните данни

Долуподписаният ..........................................................................................................,

 ЕГН ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, в качеството ми на ................................................................. .......................................................... на участника ................................................................... ....................................................................................................................................................,

участващ в провеждане на възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**, с настоящото

**Д Е К Л А Р И Р А М**

На основание чл.5, ал.2 от Закона за защита на личните данни давам съгласието си/не давам съгласието си *(ненужното се зачертава)* на „СБАЛОЗ” ЕООД да обработва и администрира предоставените от мен лични данни във връзка с провеждането на обществената поръчка.

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

*Образец № 11*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният ..................................................................................................,

ЕГН ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, в качеството ми на ......................................................... .......................................................... на участника ........................................................... ............................................................................................................................................,

участващ в провеждане на възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**, с настоящото

**Д Е К Л А Р И Р А М**

списък на услгите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Услуга** | **Стойност** | **Дати****(период на изпълнение)** | **Получател** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***\*могат да се добавят редове, колкото е необходимо.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Прилагам: доказателства за извършените услуги от списъка - заверени от участника копия от: удостоверения, издадени от получателя (съдържащи вида на извършените услуги, стойностите им, датите на сключвяане, съответно на прекратяване на договорите) или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението на услугата.

Дата: .................... Подпис и печат: ....................

*Образец № 12*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният ..........................................................................................................,

ЕГН ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, в качеството ми на ................................................................. .......................................................... на участника ................................................................... ....................................................................................................................................................,

участващ в провеждане на възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**

с настоящото

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

списък на сервизните инженери, назначени на трудов договор, които ще извършват абонаментна поддръжка на медицинската апаратура, както следва:

1. ........................................................................................................................
	1. Образование - ................................................................;
	2. Сертификати за завършени курсове за обучение, издадени от - ............................................... и постигната квалификация: ………………………………...;
2. ........................................................................................................................;
	1. Образование - ................................................................;
	2. Сертификати за завършени курсове за обучение, издадени от - ............................................... и постигната квалификация: ………………………………...;

Приложено представям заверени копия на следните документи:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:……………… Декларатор:……………………

*Образец № 13*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

До

Г-н Борислав Димитров,

Управител на „СБАЛОЗ“ ЕООД

[*наименование на участника*],

сБУЛСТАТ/ЕИК/ […],

със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

представлявано от [*трите имена*] в качеството на [*длъжност, или друго качество*],

участник по обособена позиция № ……………….. в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет с предмет **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**

След като внимателно се запознахме със съдържанието на документацията за провеждане на възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”, ние предлагаме да извършим абонаментна поддръжка на следната медицинска апаратура медицинската апаратура, подробно описана в одобрената от Възложителя Техническа спецификация.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обособена позиция№** | **Наименование на медицинска апаратура** | **Идентификационен/ Фабричен №** | **Наименование на апарата** | **Производител** |
| 1 | **Мамографски апарат**:1.Рентгенова тръба: MX 100 TH M1 2 пътечки, 2 филтъра;2.Цифров детектор: 24X31см; 2048х2048 пиксела | BG4034MM02 | Essential Senocare + | Дженерал Електрик (General Electric) |
| 2 | **Самостоятелна работна станция**1.Софтуер: IDI 4.6.0;2. Premium View;3.Управляващ модул: IDI Keypad X-Keys 24;4.Диагностични монитори: 2х5MP EIZO GX540 | BG4034ID01 | IDI Workflow | Дженерал Електрик (General Electric) |
| 3 | **Ултразвуков апарат**1.Линеен матричен трансдюсер: ML6-15-RS;2.Конвексен трансдюсер: C1-5-RS, 3MHZ;3.Кардиологичен секторен трансдюсер: 3SC-RS;4.Ендокавитален трансдюсер: E8C-RS, 6.5 MHZ | BG4034US03 | Logiq P9 | Дженерал Електрик (General Electric) |
| 4 | **Гама-камера** 1.СПЕКТ система и компютърен томограф;2. Работна станция;3. Два детектора;4.Компютърният томограф с 2-срезов детектор | 1093 14281 | Spect-CT Symbia T2 | Сименс (Siemens) |
| 5 | **Рентгенов апарат**1. С детектор, ползващ се на двете работни места – пациентна маса и вертикален статив. | 1471 | Multix Swing | Сименс (Siemens) |
| 6 | **Ултразвуков апарат**1.С трансдюсери C6-2 Curves Array и VF13-5. | 314739 | Acuson X300 | Сименс (Siemens) |

*/Излишните позиции се зачеркват от участника при изготвяне на ценовото му предложение за съответната обособена позиция/*

Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на най-малко 60 /шестдесет/ дни от крайния срок за получаване на офертите. Заявяваме, че сме запознати с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за участие, съгласни сме с тях и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно техническите спецификации, изискванията към изпълнението, неразделна част от документацията за участие.

Декларираме, че разполагаме с квалифицирани специалисти, които да изпълнят обществената поръчка и същите ще бъдат налични през целия срок на договора.

С настоящото потвърждавам съгласието си с условията за изпълнение на поръчката, записани в документацията.

Дата: .............................. Подпис: ......................................

 Име и длъжност: .......................

 Име на участника: .....................

*Образец № 14*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният ..........................................................................................................,

ЕГН ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, в качеството ми на ................................................................. .......................................................... на ..................................................................................... ...................................................................................., ЕИК .....................................................,

участващ в провеждане на възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**

с настоящото

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Представляваният от мен участник е запознат със съдържанието на проекта на договор, представляващ част от документацията за участие в настоящата поръчка и приема условията в него.

Дата: .................... Подпис и печат: ....................

*Образец № 15*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният ..........................................................................................................,

ЕГН ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, в качеството ми на ................................................................. .......................................................... на ..................................................................................... ...................................................................................., ЕИК .....................................................,

участващ в провеждане на възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**, с настоящото

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Срокът на валидността на офертата е 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата: .................... Подпис и печат: ....................

*Образец № 16*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

Долуподписаният ..........................................................................................................,

ЕГН ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜, в качеството ми на ................................................................. .......................................................... на ..................................................................................... ...................................................................................., ЕИК .....................................................,

участващ в провеждане на възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**, с настоящото

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .................... Подпис и печат: ....................

*Образец № 17*

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

До

Г-н Борислав Димитров,

Управител на „СБАЛОЗ“ ЕООД

[*наименование на участника*],

сБУЛСТАТ/ЕИК/ […],

със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

представлявано от [*трите имена*] в качеството на [*длъжност, или друго качество*],

участник по обособена позиция № ……………….. в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет с предмет **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**

Уважаеми господин Димитров,

След като внимателно се запознахме със съдържанието на документацията за провеждане на възлагане чрез обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**, ние предлагаме да извършим абонаментна поддръжка на медицинската апаратура, подробно описана в одобрената от Възложителя Техническа спецификация, срещу заплащане на цени за месечен абонамент, подробно описани в приложение, формиращи обща крайна цена в размер на ............................................ лв. без ДДС и ……………………… лв. с вкл. ДДС за едногодишния период на изпълнение на поръчката.

Общата крайна предлагана цена се формира, както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обособена позиция№ | **Наименование на медицинска апаратура** | **Идентификационен/ Фабричен №** | **Наименование на апарата** | **Производител** | Предлагана месечна цена в лева без ДДС | Предлагана месечна цена в лева с ДДС |
| 1 | Мамографски апарат | BG4034MM02 | Essential Senocare + | Дженерал Електрик (General Electric) |  |  |
| 2 | Самостоятелна работна станция | BG4034ID01 | IDI Workflow | Дженерал Електрик (General Electric) |  |  |
| 3 | Ултразвуков апарат | BG4034US03 | Logiq P9 | Дженерал Електрик (General Electric) |  |  |
| 4 | Гама-камера  | 1093 14281  | Spect-CT Symbia T2  | Сименс (Siemens) |  |  |
| 5 | Рентгенов апарат | 1471 | Multix Swing | Сименс (Siemens) |  |  |
| 6 | Ултразвуков апарат | 314739 | Acuson X300 | Сименс (Siemens) |  |  |

*/Излишните позиции се зачеркват от участника при изготвяне на ценовото му предложение за съответната обособена позиция/*

Дата: ................................. Подпис:…………………………

Име и длъжност: .......................

Име на участника: .....................

**XIII.**

**ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.**

**Д О Г О В О Р**

№………………….

Днес …………………, между:

**„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул „Андрей Сахаров“ 22, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 000693654, представлявано от д-р Борислав Димитров – управител и …………………. – главен счетоводител, наричано в Договора **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна

и

от друга …………………………………………………………… …………………………………….., със седалище и адрес на управление ……………………............., ЕИК………………...........………., представлявано от ........................… ……………………………………………....……………………………….., наричано по-долу **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

наричани заедно Страните,

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и утвърден доклад от работата на Комисията от ….. 2019 г. в обществена поръчка с предмет: **„Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура в „СБАЛОЗ“ ЕООД”**, се сключи настоящият Договор, както следва:

**І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1. (1)** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва срещу възнаграждение абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на медицинската апаратура, подробно описана по-долу в чл. 3 от настоящия договор.

1. В случай, че някой апарат, обект на договора, бъде бракуван, унищожен или отчужден, Възложителят незабавно уведомява Изпълнителя, че апаратът се изважда от поддръжка, като апаратът се счита изваден от приложното поле на договора и се коригира стойността на месечната абонаментна цена.
2. Изпълнителят осъществява поддръжката на медицинската апаратура чрез квалифицирани специалисти на място в лечебното заведение, а по възможност – и дистанционно.

**ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА**

**Чл. 2. (1)** Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и има 12-месечен срок на действие.

**(2)** Срокът на действие на договора може да бъде променян с писмено споразумение между Страните при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки/

**ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 3 (1)** За изпълнение на предмета на настоящия договор Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение съгласно ценовото предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование на медицинска апаратура** | **Идентификационен/ Фабричен №** | **Наименование на апарата** | **Производител** | **Предлагана месечна цена в лева без ДДС** | **Предлагана месечна цена в лева с ДДС** |
| Мамографски апарат | BG4034MM02 | Essential Senocare + | Дженерал Електрик (General Electric) |  |  |
| Самостоятелна работна станция | BG4034ID01 | IDI Workflow | Дженерал Електрик (General Electric) |  |  |
| Ултразвуков апарат | BG4034US03 | Logiq P9 | Дженерал Електрик (General Electric) |  |  |
| Гама-камера  | 1093 14281  | Spect-CT Symbia T2  | Сименс (Siemens) |  |  |
| Рентгенов апарат | 1471 | Multix Swing | Сименс (Siemens) |  |  |
| Ултразвуков апарат | 314739 | Acuson X300 | Сименс (Siemens) |  |  |

**(2)** Всички дължими плащания се превеждат по банковата сметка на Изпълнителя, като заплащането се извършва в 7-дневен срок след представяне на фактурите за съответния месец, придружени от копия на протоколите за извършената работа за месеца, ако такива са съставяни. Фактурата се издава не по-рано от 25-то число на текущия месец.

**(3)** Абонаментното възнаграждение не включва стойността на вложените при необходимост резервни части, принадлежности и консумативи. Стойността на вложените резервни части, принадлежности и консумативи се заплаща отделно от Възложителя и съгласно условията на предоставена от изпълнителя оферта.

**ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 4. (1)** Изпълнителят се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор с грижата на добър търговец и да поддържа апаратурата, обект на поръчката, в изправност съобразно утвърдените от производителя стандарти, както и съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, включително:

**1.** профилактично обслужване включващо преглед на хардуера на апарата; почистване на филтрите и външната част на апарата; проверка и тестване на функционалнсотта на апарата, проверка на паметта и софтуера на апарата, проверка на системния регистър на грешките;

**2.** проверка на сигурността – установява се обстоятелството, че системата е в съответствие с действащите правила и регулации;

**3.** проверка на качеството – установява се обстоятелството, че системата покрива необходимите качествени показатели и включва проверка на измервателните параметри и качество на образа и специфичните качествени параметри;

**4.** модификации – изпълнение на препоръчаните от производителя софтуерни и хардуерни модификации, осигуряващи сигурността и експлоатационната надежност на апарата;

**5.** отстраняване на повреди – диагностика на повредата, трудът по отстраняване на повредата, включително подмяна на резервни части (допълнително заплащани от Възложителя), настройване и тестване на системата след ремонт;

**6.** техническа поддръжка от специалисти от централата;

**7.** техническа поддръжа по телефона, а където е възможно – и дистанционно;

**(2)** Страните изрично договорят, че във възнаграждението на Изпълнителя по този договор не се включват резервни части и консумативи. Стойността на влаганите при изпълнение на поръчката резервни части и консумативи са заплащат отделно от абонаментната цена.

**(3)** Изпълнителят уведомява Възложителя винаги, когато констатира необходимост от подмяна на консумативни части на апарата, както и при необходимост от влагане на резервни части.

**(4)** Гаранционната поддръжка, покриваща извършените ремонтни работи, е 6 (шест) месеца от извършване на ремонта.

**(5)** При необходимост Изпълнителят следва да осигурява методична помощ на персонала, работещ с апаратурата, в т.ч. инструктаж и проверка на знанията на персонала за безопасна работа.

**Чл. 5.** Изпълнителят се задължава да извърши необходимия брой профилактики (техническа проверка/диагностика) на апаратурата, съгласно предписанията на производителя, а за апаратурата, за която липсват такива предписания, следва да се извършат най-малко 2 (две) броя профилактики през периода на обществената поръчка (по една на всеки шест месеца), като:

**1.** При извършване на всяка профилактика се изготвя сервизен протокол, в който се посочва апарата (марка, модел, фабр. номер и/или инв. номер), извършените калибровки и профилактики, констатираните дефекти и частите подлежащи на подмяна, като протоколът следва да бъде подписан от сервизния специалист и от материално-отговорното лице на съответната болнична структура, в която се ползва апарата.

**2.** Протоколът следва да се изготви в три еднообразни екземпляра, от които – два за Изпълнителя и един за Възложителя.

**3.** Изпълнителят прилага по един екземпляр от протоколите по т. 2. към съответната месечна фактура.

**Чл. 6.** **(1)** При получаване на сигнал за неизправност на апаратура, обект на поръчката, получен на посочен от Изпълнителя електронен адрес, факсномер или по телефона, Изпълнителят е длъжен да изпрати на място сервизен специалист, който да диагностицира проблема, освен ако не е възможно дистанционно диагностициране.

**(2)** Срокът за явяване на сервизния специалист, наричан по-долу „срок на реакция” е: в рамките на работен ден - до 4 /четири/ часа, считано от момента на подаване на сигнала – при сигнали за неизправност. когато срокът изтича в рамките на неработен ден, посещението на сервизния специалист следва да се извърши до 10.00 часа на първия работен ден следващ деня, в който е получен сигналът за неизправност.

**(3)** Отстраняването на повредата се извършва на мястото, където е инсталирана/функционира съответната апаратура. При необходимост от транспортиране на апаратурата в сервизната база на Изпълнителя, се съставя съответен подробен приемателно-предавателен протокол в два екземпляра – по един за всяка страна, като в тези случаи изпълнителят поема транспортните разходи и цялата отговорност при евентуално погиване или кражба на апарата през периода, през който той не е на територията на Възложителя.

**(4)** Срокът за отстраняване на повредата е до 5 (пет) дни считано от момента на подаване на сигнала за неизправност. При техническа невъзможност за спазване на срока, той се определя в двустранен констативен протокол за ремонт. Когато за отстраняване на повредата са необходими резервни части, срокът за отстраняването й започва да тече от датата на доставката на резервната част.

**(5)** Изпълнителят уведомява своевременно Възложителя за предстояща необходимост от подмяна на резервна част, за да може Възложителят да планира своевременната доставка.

**(6)** При извършване на аварийни и спешни ремонтни дейности, Изпълнителят следва да влага собствени оборотни части и модули, като подмяната им следва да извърши в последствие, след заплащането им.

**(7)** След извършване на ремонта задължително се осъществява проверка на: сигурността (механична и електрическа); качеството (измервателните и специфични за апарата качествени параметри); настройките (съгласно техническите спесификации на фирмата-производител).

**(8)** За всеки извършен ремонт се изготвя сервизен протокол, в който се посочва апарата (марка, модел, фабр. номерм и/или инв. номер), констатиран дефект, вложени материали, консумативни и резервни части, извършени калибровки, като протоколът следва да бъде подписан от сервизния специалист и от материално-отговорното лице на съответната болнична структура, в която се ползва апарата, като протоколът следва да се изготви в три еднообразни екземпляра от които – два за изпълнителя и един за съответната болнична структура. Подменените резервни части задължително се предават на материално отговорното лице на съответната болнична структура. Изпълнителят прилага по един екземпляр от протоколите към съответната месечна фактура.

**Чл. 7. (1)** Изпълнителят не е длъжен да сервизира техника, която е:

**1.** увредена при инцидент, неправилна употреба, злоупотреба или в следствие на небрежност, или апаратурата не е експлоатирана в съответствие с указанията на производителя, описани в ръководството за употреба;

**2.** повредена поради неразрешени опити за ремонт, смяна на местоположението, поддръжка, сервизиране, технологично изменение на апаратурата от Възложителя или трета страна, както и поради използване на части, апаратура или софтуер, които не са доставени от Изпълнителя и са използвани без предварителното писмено съгласие на Изпълнителя;

**3.** увредена в следствие на ремонт или сервиз от Възложителя или трета страна преди влизането в сила на този договор.

**(2)** Изпълнителят има право да откаже сервизна дейност в случай, че медицинската апаратура не притежава валидна лицензия или разрешение съгласно нормативната уредба на Република България.

**(3)** В случай, че изпълнителят се съгласи да отстрани повреда в някоя от хипотезите по предходните алинеи, то разноските и възнаграждението му се уточняват предварително.

**V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 8.** Възложителят има право:

**1.** по време на изпълнение на договора извършва проверка относно качеството на извършваната работа, без да пречи на работата на Изпълнителя;

**2.** да изисква представянето на фактура преди извършване на плащане, придружена със съответните месечни протоколи от дейността на изпълнителя.

**Чл. 9.** Възложителят се задължава да:

**1.** уведомява Изпълнителя за възникнали повреди в медицинската техника;

**2.** осигури свободен достъп до апаратурата за отстраняване на повредите, съответно до всички съоръжения и инсталации, необходими за извършване на работата на ;

**3.** осигури свой представител при извършване на ремонтите и профилактиката на техничката;

**4.** допуска до медицинската апаратура само специалисти на Изпълнителя;

**5.** спазва инструкциите на производителя и указанията на сервизните специалисти за правилна експлоатация и съхранение на техниката.

**6.** заплаща в срок уговореното възнаграждение

**VI. ГАРАНЦИИ ЗА ДОСТАВЕНИТЕ ЧАСТИ**

**Чл. 10. (1)** Гаранцията на резервните части е със срок от 6 (шест ) месеца, считано от датата на влагане на резервната част, удостоверено със съответния протокол. За резервни части не се считат консумативите и износващите се елементи, които изискват регулярна подмяна – филтри, кабели и т.н.

**(2)** Рекламации се предявяват от Възложителя на изпълнителя в следните срокове:

**1.** за явни недостатъци – при подписване на приемо-предавателния протокол;

**2.** за скрити недостатъци – през целия гаранционен срок.

**(3)** Гаранционната поддръжка осигурява техническа помощ на място в рамките на един работен ден след констатиране на дефекта.

**(4)** Неизправности и дефекти, които се дължат в следствие на намеса на неупълномощени лица или на неправилна експлоатация не се покриват от гаранцията.

**VIІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 11.** **(1)** При сключване на Договора, Изпълнителят представя Гаранция за изпълнение на Договора, която следва да е в размер на …………. лева, представляваща 5% (пет процента) от общата стойност на договора без включен ДДС, изчислена въз основа на стойността на този договор.

**(2)** Гаранцията е със срок не по-малко от 13 (тринадесет) месеца.

**(3)** В случай, че се представя банкова гаранция, тя следва да съдържа условие за безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от страна на Възложителя.

**(4)** Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от Възложителя в случай на неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за частта, съответстваща на неизпълнението. Възложителятима право да усвои гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по гаранцията за изпълнение.

**(5)** При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора от страна на Възложителя, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща паричната сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението или изтичане на срока на договора, без да дължи лихви за периода, през който гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под формата на парична сума). Ако Изпълнителят е представил парична сума като гаранция за изпълнение, същата ще бъде преведена по посочена от Изпълнителя банкова сметка. Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция или застраховка, то е необходимо да се яви в счетоводния отдел на Възложителя за получаване на оригинала й.

**(6)** Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за изпълнение са за сметка на Изпълнителя**.**

**(7)** Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителят и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

**VІІІ. САНКЦИИ**

**Чл. 12.** При неспазване на задълженията си по настоящия договор, свързани със сроковете за явяване и извършване на услугите по поддръжка на медицинската апаратура, обект на този договор, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забавено изпълнение в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от стойността на договора за всеки забава, но не повече от 15 % (петнадесет процента) от стойността на договора.

**Чл. 13.** В случай на забава в заплащането на дължимото възнаграждение Възложителят дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от съответната сума, но не повече от 10 % (десет процента) от нея.

**Чл. 14.** Независимо от уговорените неустойка изправната страна има право да получи обезщетение за пълния размер на претърпените вреди.

**ІX.** **ПОВЕРИТЕЛНОСТ**

**Чл. 15.** Изпълнителят и Възложителят ще съхраняват като поверителна всяка информация, предоставена или разкрита на другата страна във връзка с бизнеса, клиентите и/или пациентите на разкриваща страна, както и този договор и неговите клаузи, включително цените и други финансови условия, при които Възложителят ще получава услугите по този договор. Всяка страна полага разумна грижа да защитава поверителността на разкритата информация, но не в по-малка степен от степента, която би използвала за защита на собствената си поверителна информация, и ще разкрива поверителната информация на другата страна само на своите служители, агенти и подизпълнители, които ще имат нужда от нея. Задължението за конфиденциалност в този договор не се прилага за информация, която е публично достояние към момента на разкриването й и/или е била известна на някоя от страните преди разкриването й без нарушаване на задължение за поверителност и/или която следва да е разкрие по силата на закон или съдебно решение.

**X. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 16.** **(1)** Настоящият договор прекратява действието си:

1. С изтичане на срока;
2. По взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма;
3. С писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя, като прекратителния ефект настъпва в 30-денвен срок от уведомяването;
4. При недостиган финансови средства на Възложителя – чрез писмено уведомление за прекратяване на договора;
5. В случай, че договорът бъде развален поради неизпълнение съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите;
6. В случай, че Възложителят проведе процедура със същия предмет и сключи договор за възлагане на обществена поръчка;
7. На друго основание, предвидено в закона.

**(2)** Всяка от страните има право да развали договора поради виновно неизпълнение на задълженията на насрещната страна. Развалянето се извършва писмено и след даден подходящ срок за изпълнение на съответното задължение съгласно правилата на Закона за задълженията и договорите.

**Чл. 17.** Настоящият договор може да бъде изменен с допълнително споразумение при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане.

**XІ.** **ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**Чл. 18.** Всички съобщения и уведомления между Страните следва да бъдат направени в писмена форма на посочените в началото на договора адреси.

**Чл. 19.** Всички спорове във връзка с договора се решават по пътя на преговори между Страните, а при липса на постигнато съгласие – по общия исков ред пред компетентния български съд.

**Чл. 20.** За неуредените с настоящия договор въпроси намират приложение съответните разпоредби на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и действащото българско законодателство.

Настоящият Договор влиза в сила в деня на неговото подписване от Страните. Същият се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. **Забележка:** Декларацията се подписва от всички лица по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. В случай че участникът е обединение, декларация се представя от всяко физическо и/или юридическо лице, включено в обединението. В случай, че при изпълнение на обществената поръчка ще се използват подизпълнители декларацията се представя и от подизпълнителите. [↑](#footnote-ref-1)
2. „Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. [↑](#footnote-ref-2)