**„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” ЕООД СОФИЯ- ГРАД**

|  |
| --- |
|  |

**УТВЪРДИЛ**

**УПРАВИТЕЛ:**

**/Д-Р Б.ДИМИТРОВ/**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

за възлагане на обществена поръчка

чрез събиране на оферти с обява

по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:

**„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

ЮНИ 2017 г.

Съдържание:

**Раздел I ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА**

1. Предмет на поръчката.

2. Обособени позиции.

1. Място на изпълнение на поръчката.
2. Прогнозна стойност.
3. Срок на валидност на офертите.
4. Предоставяне на разяснения.

**Раздел II ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

1. Изисквани работни характеристики.

1. Други изисквания.
2. Срок за доставка, монтаж, настройки.

**Раздел III УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ**

1. Лично състояние.

1. Критерии за подбор.
2. Други условия.

**Раздел IV КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**Раздел V СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**

**Раздел VI ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА**

**Раздел VII СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА**

**Раздел VIII ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ**

**Раздел IX ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**

1. **ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА**
2. **Предмет на поръчката**

В предмета на поръчката се включват:

**ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА: 1 бр. мобилна система за съвременна ултразвукова диагностика на онкологични заболявания, окомплектована с линеен и микроконвексен ендокавитарен трансдюсери и 1 бр.система за инжектиране на контраст за КТ изследвания**

**1.1. закупуване на нова ехографска система и система за инжектиране на контраст (Системи/Системите);**

**1.2. доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на Системите;**

**1.3. първоначално обучение на медицински персонал на лечебното заведение за работа със Системите;гаранционно поддържане на Системите за срока на действие на договора.**

1. **Обособени позиции**

Предметът на обществената поръчка **не се разделя на обособени позиции**. Кандидатите следва да представят оферта и за двете диагностични системи.

Не се допуска представяне на варианти в офертата.

1. **Място на изпълнение на поръчката**

Диагностично консултативен блок на СБАЛОЗ ЕООД град София, с адрес: гр. София, ж.к. Младост 1 ,бул. „Андрей Сахаров“ № 1.

1. **Прогнозна стойност на поръчката**

Прогнозната стойност на поръчката е до **53 300,00 лв.** (петдесет и три хиляди и триста лева**) без ДДС или 63 960** (шесдесет и три хил. деветстотин и шесдесет лева) **с ДДС**.

В прогнозната стойност се включват:

**4.1.** цената на Системите - сбор от цените на всяка отделна апаратура

**4.2.** цената на монтажа, настройката и пускането в експлоатация на всяка от Системите;

**4.3.**цената на първоначалното обучениена медицинския персонал на лечебното заведение за работа със всяка от Системите;

**4.4.**цената на гаранционно поддържане на всяка от Системите за срока на действие на договора.

1. **Срок на валидност на офертите** - 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
2. **Предоставяне на разяснения**

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува най-късно на следващия работен ден в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

1. **ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**
2. **Изисквани работни характеристики**

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА СЪВРЕМЕННА УЛТРАЗВУКОВА ОНКОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА** |
| **А.** | **Изисквания към образните и клинични възможности:** |
| •1 | Режими на работа: В режим, М - режим, Цветен М-режим, Цветен Доплер, Мощен Доплер, Дирекционален Мощен Доплер, Пулсов Доплер с HPRF Доплер; Триплекс в реално време |
| •2 | Тъканно хармонично изобразяване с кодирана фазова инверсия на всички сонди |
| •3 | Да притежава техника за редуциране на точкови артефакти, активна в реално време и при извикан от архива образ - да е възможно регулиране на множество нива |
| •4 | Композитен образ, получен от максимален брой различни равнини на сканиране  (за висока контрастна резолюция - да е възможна комбинация от 7 различни ъгъла ) . Функцията да е възможна в режим на Цветен Доплер и Пулсов Доплер. |
| •5 | Автоматична оптимизация на образните параметри към сканираната анатомия- избор поне 3 нива на контрастната резолюция. |
| •6 | Автоматична спектрална оптимизация - адаптиране на базисната линия, инвертиране, PRF и корекция на ъгъла |
| •7 | Наличие на готови потребителски шаблони за рапорт и създаване на собствени такива. |
| •8 | Възможност за надграждане с вграден обучителен модул, подпомагащ с графична визуализациия основните техники на сканиране - схематично с клиничен образ. |
| •9 | Образите да се записват в пациентския архив в оригиналната им кадрова честота, така че да е възможна свободна донастройка на образните параметри всеки път, когато се извикат от архива - в т.ч. Gain, TGC, Dynamic Range, автоматична оптимизация, скорост възпроизвеждане, сиви карти, колоризация, автоматична корекция на ъгъла |
| •10 | Да е възможна 3D реконструкция от запаметена кино-примка |
| •11 | Да притежава вградени калкулационни пакети, позволяващи автоматично изчисление, рапорт и анализ на абдоминални, урологични, бъбречни, съдови, кардиологични, гинекологични и акушерски изследвания, включително възможност за надграждане с техника на автоматично разполагане и определяне на маркерите на основните соно- биометрични измервания. |
| Б.. | **Изисквания към конзолата:** |
| •1 | Ергономична и лека конзола, тип лаптоп, с общо тегло не по-голямо от 6 кг. |
| •2 | Вграден LCD монитор с размер мин. 15" |
| •3 | Да притежава не по-малко от два стандартни конектори за трансдюсери. |
| •4 | Възможност за дистанционна сервизна поддръжка с разрешаване на директен достъп до ехографа |
| В | **Окомплектовка на ехографа с трансдюсери:** |
| •1 | Линеен трансдюсер с минимален честотен диапазон: 4-13 MHz |
| •2 | Микроконвексен ендокавитарен трансдюсер с минимален честотен диапазон: 5-10 MHz |
| II. | **РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ НА КОНТРАСТ ЗА КТ ИЗСЛЕДВАНИЯ** |
| •1 | Брой на едновременно инжектиращи спринцовки: 1 |
| •2 | Скорост на инжектиране: 0,1-10 ml/sec, стъпка 0,1 ml/sec |
| •3 | Обем на инжектиране: 1 - 200 ml, стъпка 1ml |
| •4 | Контрол на налягането: 1 - 300 psi, стъпка 10 psi |
| •5 | Време на инжектиране: 1 - 300 sec, стъпка 1 sec |
| •6 | Проверка за наличие на въздух |
| •7 | Обем на спринцовките: 100 ml / 200 ml |

1. **Други изисквания**

**2.1.** Предлаганите Системи следва да са нови, неупотребявани и неизползвани за демонстративни цели.

**2.2.** Системите следва да са произведени не по-рано от 01.01.2017г.

**2.3.**Системите следва да са сертифицирани по Директива 93/42/ЕИО и да имат нанесени СЕ маркировки, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от Закона за медицинските изделия.

**2.4.** Монтажът, настройката и пускането в експлоатация на всяка от Системите следва да се извърши от технически лица, притежаващи съответните квалификация и опит, което обстоятелство се доказва от участника с писмени доказателства / сертификати, удостоверения издадени от производителя/.

**2.5.** Обучението на медицински персонал на възложителя за работа със всяка от Системите следва да се извърши от технически лица, притежаващи съответните квалификация и опит, което обстоятелство се доказва от участника с писмени доказателства/ сертификати, удостоверения издадени от производителя/.

**2.6.** Гаранционното поддържане на Системите следва да е:

**2.6.1.** Пълно гаранционно поддържане на мобилна система за съвременна ултразвукова диагностика на онкологични заболявания, - не по-малко от 24 месеца, включващо:

**а)** профилактика, в зависимост от предписанията на завода-производител;

**б)** резервни части и труд;

**2.6.1.1.** Гаранционно поддържане на трансдюсерите, описани в техническата спецификация на системата (Таблица 1) - не по-малко от 36 месеца.

**2.6.2.** Пълно гаранционно поддържане на автоматична система за инжектиране на контраст за кт изследвания, - не по-малко от 24 месеца, включващо:

**а)** профилактика, в зависимост от предписанията на завода-производител;

**б)** резервни части и труд;

**2.7.** Гаранционното поддържане на Системите следва да се извършва от оторизирана от производителя организация за всяка от тях / Системите /. За целта, при подаване на офертата, участникът следва да представи оторизация/ възлагателно писмо или друг вид документ, по негова преценка, от който документ да е видно въпросното обстоятелство / в оригинал или нотариално заверено копие/.

**2.8.** Гаранционното поддържане на Системите следва да се извършва в работното време на възложителя.

**2.9.** Максималното време за реакция при възникнал проблем не може да бъде повече от 24 часа, считано от часа на приета заявка.

**2.10.** Гаранционното поддържане на Системите следва да се извършва от технически лица, които притежават съответните квалификация и опит.

**2.11.** По време на гаранционния срок, максималната продължителност на прекратяване на работа на Системите, поради повреди или профилактика, не може да бъде сумарно повече от 14 календарни дни годишно. В случай, че това време превиши определеното от възложителя, срокът на гаранционно поддържане на Системите се удължава с дните на престоя им.

**2.12.** Оферираните Системи следва напълно да отговарят на основните работни характеристики от техническите спецификации, описани в Таблица 1. За целта е необходимо участникът да представи:

**2.12.1.** на хартиен носител - каталози, проспекти, брошури, декларации за съответствие или друг вид документ, по преценка на участника, от съдържанието на които да са видни техническите характеристики на всяка от оферираните Системи, и/или

**2.12.2.**точна хипервръзка /и към интернет адреса на официалния сайт на производителя на всяка една от Системите, от където да са видни техническите характеристики на офериранита апаратура.

В случай на представяне на документи на хартиен носител, на всяко печатно издание с лепящи показатели или индекси, излизащи извън страниците, следва да бъдат отбелязани само тези, на които се съдържа информация за всяка оферирана Система, съответстваща на изискваните от възложителя работни характеристики и функционални изисквания. На самия индекс следва да се отбележи номера на апаратурата в спецификацията, съгл. таблица 1 /напр. І или ІІ. /,групата критерии, ако има такава /напр. А, Б или В / и поредния номер на изискването /напр.1,2,3 и т.н./, което се съдържа на страницата. На самата страница, следва да бъде отбелязано чрез оцветяване, подчертаване или друг разбираем за възложителя начин характеристиката на отделната апаратура /Системата/, за която се отнася номерът на самия лепящ показател или индекс.

**Представянето на документи по т. 2.12.1 и/или посочването на точна хипервръзка, описана в т. 2.12.2, доказващи съответствието на оферираните Системи с изискванията на възложителя, посочени в Таблица 1, е задължителна част от техническото предложение на участника, като липсата им е основание за отстраняване на участника (чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП).**

1. **Срок за доставка, монтаж, настройки** - до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след получаване на писмена заявка от възложителя.
2. **ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ**
   * + 1. **Лично състояние на участниците**
3. **На основание чл. 54 ЗОП, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7**, във връзка с чл. 97, ал. 5 ППЗОП, възложителят отстранява участник, когато:

**1.1.1.** е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

**1.1.2.** е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна;

**1.1.3.** има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Възложителят няма да отстрани участник, в случай че се докаже, че размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година и/или се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

**1.1.4.** е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

**1.1.5.** е установено, че:

**а)** е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

**б)** не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

**1.1.6.** е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване, участниците следва да попълнят съответните декларации.

**Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 ППЗОП. \***

*\* Съгласно чл. 40, ал. 2 ППЗОП лицата, които попълват и подписват декларациите за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 ЗОП, са, както следва:*

***1.*** *при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);*

***2.*** *при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 отТЗ;*

***3.*** *при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал.1 и2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл.147, ал.1 от ТЗ;*

***4.*** *при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал.1 и чл. 244, ал.1 от ТЗ;*

***5.*** *при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 отТЗ;*

***6.*** *при едноличен търговец - физическото лице - търговец;*

***7.*** *при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;*

***8.*** *в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;*

***9.*** *в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството надържавата, в която са установени.*

*Съгласно чл. 40, ал. 3 ППЗОП в случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.*

**Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.**

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Мерките, за доказване на надеждност са съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП.

1. **Други** **основания за отстраняване от участие**

Съгласно чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 ЗОП, ал. 1, т. 1-5 и т. 7, възложителят отстранява:

**1.2.1.** участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в документацията;

**1.2.2.** участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

**1.2.3.** участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;

**1.2.4.** участници, които са свързани лица.

**2. Критерии за подбор на участниците**

1. **Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност**

На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП възложителят поставя изискване участникът да притежава валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), в случаите, когато е регистриран като търговец по Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария ***или*** друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава (чл. 77 от ЗМИ).

При подаване на офертата участникът декларира обстоятелството по т. 2.1, като попълни декларация **образец № 10**, в която участникът посочва уеб адрес, на който информацията може да бъде получена или представя заверено копие от разрешението за търговия.

**На основание чл. 67, ал. 6 ЗОП, преди сключване на договор за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, е необходимо да представи актуален документ, удостоверяващ съответствието с поставеното от възложителя изискване, при условие че в декларация образец № 10 не е посочил уеб адрес до публичен безплатен регистър, на който възложителят може да намери нужната информация.**

1. **Икономическо и финансово състояние**

Възложителят няма поставени изисквания.

1. **Технически и професионални способности**

На основание чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП възложителят поставя изискване участникът да разполага с лица с определена професионална компетентност, относима към предмета на поръчката. Те следва да притежават съответните квалификация и опит.

Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага с:

**2.3.1.** поне едно лице, отговарящо за монтажа, настройката и пускането в експлоатация на всяка от Системите. Квалификацията на лицето се доказва от участника от съответните документи (сертификати, удостоверения за преминато обучение);

**2.3.2.** поне едно лице, отговарящо за първоначалното обучение на медицинския персонал на възложителя за работа със всяка една от Системите. Квалификацията на лицето се доказва от участника от съответните документи (сертификати, удостоверения за преминато обучение);

**2.3.3.** поне едно лице, отговарящо за гаранционното поддържане на всяка Система. Квалификацията на лицето се доказва от участника от съответните документи (сертификати, удостоверения за преминато обучение).

При подаване на офертата участникът декларира обстоятелствата по т. 2.3, като представя декларация **образец № 15**, в която описва образователната и професионална кавалификация на лицата и представя доказателствата за квалификацията.

**2.4.** **Изисквания към участници обединения**

В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва при възлагане на поръчката.

Когато участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

**2.4.1.** правата и задълженията на участниците в обединението;

**2.4.2.** дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

**2.4.3.** уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата обществена поръчка.

В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката.

* 1. **Използване капацитета на трети лица и на подизпълнители**

**2.5.1.** На основание чл. 65, ал. 1 ЗОП участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участникът може да се позове на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Съгласно чл. 65, ал. 4 ЗОП третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, както и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от участие. В тази връзка третите лица следва да попълнят съответните декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП, както е указано по- горе.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

**2.5.2.** На основание чл. 66, ал. 1 ЗОП участникът може да използва подизпълнители, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще им възложи. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подзипълнителя задължения. Съгласно чл. 66, ал. 2 ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от участие. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

**3. Други условия**

Съгласно чл. 101, ал. 8-11 ЗОП, всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници при възлагане на една и съща обществена поръчка.

Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

1. **КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий **най-ниска цена**. Предложената цена е **обща** / без и с ДДС / и представлява сбор от цените на всяка от диагностичните системи /без и с ДДС/.

**Ц обща / без и с ДДС/ = Ц1 /без и с ДДС/ + Ц2/без и с ДДС ,**

**Където Ц1-цена на мобилна система за УЗ диагностика /без и с ДДС/**

**Ц2 –цена на система за инжектиране на контраст /без и с ДДС/**

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена. На второ място се класира участник, предложил следващата по-висока обща цена.

Съгласно чл. 72, ал. 1 ЗОП, когато предложение в офертата на участник, свързано с цена, която подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

**Участниците са длъжни да представят оферта и за двете системи, като посочат единичната цена за всяка от тях. Не се допускат варианти на офертата. Участник, който е представил оферта само за една от системите, не е посочил единична цена за всяка от тях или е представил варианти на офертата ще бъде отстранен от процедурата.**

1. **СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**
2. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:
3. не са налице основанията за отстраняване от участие;
4. отговаря на критериите за подбор.
5. Съгласно чл. 58 ЗОП за доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:
6. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство/а за съдимост;
7. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника.
8. **ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА**

Документите, свързани с участието, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката.

**Оферти се приемат:** всеки работенден от 8:00 до 16:30часа от административния секретар на СБАЛОЗ ЕООД град София на адрес: гр. София, ж.к.Младост 1 ,бул. „Андрей Сахаров “ № 1, **ет.2, к-т 221** - до определения в обявата краен срок за получаване.

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че законният представител на участника не присъства при отваряне на офертите, е необходимо да овласти представителя си с изрично писмено пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.

1. **СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА**
2. **Опис на представените документи** - **образец №1**;
3. **Информация за участника** - **образец №2**;
4. **Документ за упълномощаване**, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. *Представя се нотариално заверено* ***пълномощно****, което следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подписва офертати и да представлява участника в процедури за възлагане на обществени поръчки*
5. **Декларация** **за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП** - **образец №3**;

*\*Подписва се от лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 ППЗОП*;

1. **Декларация** **за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 ЗОП** - **образец №4;**

*\*Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява*;

1. **Документи за доказване на предприетите мерки за надежност**, в приложимите случаи;
2. **Декларация за използване капацитета на трети лица** (чл. 65, ал. 1 ЗОП), в приложимите случаи - **образец № 5**;
3. **Декларация за използване на подизпълнители** (чл. 66, ал. 1 ЗОП), в приложимите случаи - **образец №6**;
4. **Декларация** **за поемане на задължения от трето лице/ подизпълнител** (чл. 65, ал. 3/ чл. 66, ал. 1 ЗОП), в приложимите случаи - **образец №7**;
5. **Декларация** **за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП** **за трето лице/ подизпълнител** - **образец №8**;
6. **Декларация** **за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 ЗОП** **за трето лице/ подизпълнител** - **образец №9**;
7. **Декларация за** съответствие с критерия за упражняване на **професионална дейност** - **образец №10**;
8. **Предложение за изпълнение на поръчката** в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП) - **образец №11**;
9. **Каталози/ проспекти/ брошури/ декларации за съответствие** ..............;
10. **Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор** (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ ППЗОП) - **образец №12**;
11. **Декларация за срока на валидност на офертата** (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ ППЗОП) - **образец №13**;
12. **Декларация**, че при изготвяне на офертата са спазени **задълженията, свързани с данъци и осигуровки**, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ ППЗОП) - **образец №14**;
13. При участник-обединение - **документ,** удостоверяващ правното основание за създаване на обединението, а когато в документа не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
14. **Декларация-списък на техническите лица** (чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП) - **образец №15, придружена с заверени от участника копия от доказателствата за квалификация**;
15. **Декларация-списък на техническите лица** (чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП) **за трето лице/ подизпълнител** - **образец №16, придружена с заверени от участника копия от доказателствата за квалификация**;
16. **Декларация за липса на свързаност с друг участник** (чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП)- **образец №17**;
17. **Ценово предложение** - **образец №18.**
18. **Други....**

Всички страници от офертата на участника следва да са номерирани последователно, без значение дали на ръка или машинно, като номерацията започва от първия документ и завършва с ценовото предложение.

Всички представени в офертата документи следва да са вписани в „Опис на документите, съдържащи се в офертата“. В случай на представяне на копия на документи, те трябва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани.

1. **ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ**

*образец №1*

**Опис на представените документи**,

съдържащи се в офертата на ....................................................................................,

участник при възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Описание на документа | Оригинал/  заверено копие | Страници от... до ..... |
| 1. | **Опис** на представените документи - **образец №1**; | оригинал |  |
| 2. | **Информация за участника** - **образец №2**; | оригинал |  |
| 3. | **Документ за упълномощаване**, в приложимите случаи | оригинал |  |
| 4. | **Декларация** **за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП - образец №3**; | оригинал |  |
| 5. | **Декларация за липса на обстоятелствата чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 ЗОП - образец №4**; | оригинал |  |
| 6. | **Документи за доказване на предприетите мерки за надежност,** в приложимите случаи; | - |  |
| 7. | **Декларация за използване капацитета на трети лица** - **образец №5**; | оригинал |  |
| 8. | **Декларация за използване на подизпълнители** - **образец №6**; | оригинал |  |
| 9. | **Декларация за поемане на задължения от трето лице/ подизпълнител** - **образец №7**; | оригинал |  |
| 10. | **Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП за трето лице/ подизпълнител** - **образец №8**; | оригинал |  |
| 11. | **Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 ЗОП за трето лице/ подизпълнител** - **образец №9**; | оригинал |  |
| 12. | **Декларация за** съответствие с критерия за упражняване на **професионална дейност** - **образец №10**; | оригинал |  |
| 13. | **Предложение за изпълнение на поръчката** - **образец №11**; | оригинал |  |
| 14. | **Каталози/ проспекти/ брошури/ декларации за съответствие ...** | - |  |
| 15. | **Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор** - **образец №12**; | оригинал |  |
| 16. | **Декларация за срока на валидност на офертата** - **образец №13**; | оригинал |  |
| 17. | **Декларация**, че при изготвяне на офертата са спазени **задълженията, свързани с данъци и осигуровки** - **образец №14**; | оригинал |  |
| 18. | При участници обединения - **документ**, удостоверяващ правното основание за създаване на обединението, в приложимите случаи | - |  |
| 19. | **Декларация-списък на техническите лица** - **образец №15 придружена с заверени от участника копия от доказателствата за квалификация**; | оригинал |  |
| 20. | **Декларация-списък на техническите лица за трето лице/ подизпълнител** - **образец №16, придружена с заверени от участника копия от доказателствата за квалификация**; | оригинал |  |
| 21. | **Декларация за липса на свързаност с друг участник** - **образец №17**; | оригинал |  |
| 22. | **Ценово предложение** - **образец №18**; | оригинал |  |
| 23. | **Други.....** | - |  |

..................../ .................................................................................../ ..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №2*

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Идентификация:* | | *Отговор:* |
| Име на участника: | |  |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: | |  |
| Седалище - *пощенски код, населено място, ул./бул. №, блок №, вход, етаж*: | |  |
| Пощенски адрес за кореспонденция *-*  *пощенски код, населено място, ул./бул. №, блок №, вход, етаж*: | |  |
| Лице за контакт:  Телефон:  Ел. поща: | |  |
| .................. | |  |
| *Моля, повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.* | | |
| Информация за **законните представители на участника/ Лица, представляващи участника по учредителен акт**: *(при необходимост се добавят полета)* | | |
| Пълното име, заедно с датата и мястото на раждане | |  |
| Длъжност/ Действащ в качеството си на: | |  |
| Пощенски адрес: | |  |
| Телефон: | |  |
| Ел. поща: | |  |
| Пълното име, заедно с датата и мястото на раждане, ако е приложимо | |  |
| Длъжност/ Действащ в качеството си на: | |  |
| Пощенски адрес: | |  |
| Телефон: | |  |
| Ел. поща: | |  |
| **Участникът се представлява заедно и поотделно** *(невярното се зачертава)* от следните лица: | | |
| 1. |  | |
| 2. |  | |
| Информация за лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на настоящата поръчка, в приложимите случаи: *(при необходимост се добавят полета)* | | |
| Пълното име, заедно с датата и мястото на раждане | |  |
| Пълномощно - номер, дата, нотариус: | |  |
| Пощенски адрес: | |  |
| Телефон: | |  |
| Ел. поща: | |  |
| **Данни за банковата сметка:** | | |
| Обслужваща банка: | |  |
| IBAN | |  |
| BIC | |  |
| Титуляр на сметката: | |  |

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

..................../ .................................................................................../ ..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №3*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за липса на обстоятелствата по по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП**

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. *(посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 ППЗОП),* представляващ ………………...................................................…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),*

*\* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо, в зависимост от броа на законните представители на участника*

участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

**ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:**

**1.** Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм **(невярното се зачертава)** за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс.

**2.** Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм **(невярното се зачертава)** за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

**3.** Нее налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

..................../ .................................................................................../ ..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

***\* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо.***

*образец №4*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП**

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. *(посочва се съответното качество на лицето),* представляващ ……………….....................................................................…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),* участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

**ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:**

1. Представляваният от мен участник по отношение на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата:
2. няма такива;
3. допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение;
4. има установен акт, който не е влязъл в сила;
5. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната финансова година;

***(ненужното се зачертава)***

1. За представлявяния от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
2. Запознат съм, че представлявяният от мен участник ще бъда отстранен от участие в случай че се установи, че:
3. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор или
4. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор,

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

..................../ .................................................................................../ ..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №5*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за използване на капацитета на трети лица** (чл. 65, ал. 1 ЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. *(посочва се съответното качество на лицето),* представляващ ……………….....................................................................…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),* участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

**при изпълнение на обществената поръчка ще използвам / няма да използвам трети лица.** *(н*е*вярното се зачертава)*

Третите лица, които ще използваме и критериите за подбор, поставени от възложителя, които се изпълняват, използвайки посочените лица са:

1..........................................................................................................................................................................,

*(три имена - за физическо лице или наименование - за юридическо лице или обединение)*

критерий за подбор ..........................................................................................................................................

2..........................................................................................................................................................................,

*(три имена - за физическо лице или наименование - за юридическо лице или обединение)*

критерий за подбор .........................................................................................................................................,

Прилагаме декларация за ангажираност по образец от документацията за участие от всеки един от посочените по-горе лица.

*Забележка: При необходимост се добавят редове.*

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

..................../ .................................................................................../ ..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №6*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за използване на подизпълнители** по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. *(посочва се съответното качество на лицето),* представляващ ……………….....................................................................…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),* участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

при изпълнение на обществената поръчка ще използвам/ няма да използвам подизпълнители. ***(невярното се зачертава)***

Подизпълнители:

1................................................................................................................., с дял на участие .............. % (словом ..................................................................................................... процента);

2................................................................................................................., с дял на участие .............. % (словом ..................................................................................................... процента);

3................................................................................................................., с дял на участие .............. % (словом ..................................................................................................... процента).

Прилагаме декларация за ангажираност от всеки един от посочените горе подизпълнители.

Видът на работите, който ще извършва всеки един от подизпълнителите е, както следва:

подизпълнителят ............................................................................................................. ще извършва .................................................................................................................................................................; подизпълнителят ............................................................................................................. ще извършва ................................................................................................................................................................. ***Забележка: При необходимост се добавят редове.***

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

..................../ .................................................................................../ ..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №7*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за поемане на задължения от трето лице/ подизпълнител** по чл. 65, ал. 3/ чл. 66, ал. 1 ЗОП

Долуподписаният ..............................................................................................................................................

*(три имена, данни от документа за самоличност - за физическо лице или наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление - за юридическо лице)*

вкачеството си на *.............................................................................................................................................*

*(трето лице/подизпълнител)*

на участник ..............................................................................................................................................

*(наименование на участника)*

**ДЕКЛАРИРАМ:**

На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет: : **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
2. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.
3. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника при възлагане на поръчката.
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие при възлагане на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

..................../ .................................................................................../ ..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №8*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7**

**за трето лице/ подизпълнител**

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. *(посочва се съответното качество на лицето по чл. 54, ал. 2 ЗОП),* представляващ ………………...................................................…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),*

*\* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо.*

участващ като трето лице/ подизпълнител *(ненужното се зачертава)* при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

**ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:**

**1.** Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм **(невярното се зачертава)** за:

**1.1.** престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

**2.** Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм **(невярното се зачертава)** за:

**2.1.** Престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

**3.** Нее налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

..................../ .................................................................................../ ..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

***\* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо.***

*образец №9*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5**

**за трето лице/ подизпълнител**

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. *(посочва се съответното качество на лицето),* представляващ ……………….....................................................................…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),* участващ като трето лице/ подизпълнител *(ненужното се зачертава)* при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

**ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:**

1. Представляваният от мен участник по отношение на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата:
2. няма такива
3. допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение
4. има установен акт, който не е влязъл в сила
5. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната финансова година

***(ненужното се зачертава)***

1. За представлявяния от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
2. Запознат съм, че представлявяният от мен участник ще бъде отстранен при възлагане на обществената поръчка в случай че се установи, че:
3. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор или
4. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор,

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

..................../ .................................................................................../ ..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №10*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. *(посочва се съответното качество на лицето),* представляващ ……………….......…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. Обединение, което няма правна форма, участник в обединение),* участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

**ДЕКЛАРИРАМ, че**:

Представляваният от мен участник има разрешение за търговия на едро с медицински изделия с № .............../..................г. или друг документ ...............................................................................

Горепосочената информация е общодостъпна на следния уеб адрес: .................................................................................................................................................................

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

..................../ .................................................................................../ ..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №11*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката**

в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

(чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП)

От ………………………….........................................................................................(*наименование на участника*) с ……………………………… *(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)*, представлявано от …………………………………….….......................................................................................... *(имената на законния или упълномощен представител), с* ЕГН ..........................., с лична карта № ........................., издадена на ........................ от ..........................................., в качеството му на ……................................….....................................… *(посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП или упълномощено лице)*, участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в документацията за участие и ги приемаме без възражения.
2. Предлаганата от нас **нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София**, е следната:

|  |  |
| --- | --- |
| Марка/ Производител |  |
| Модел |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Изисквания на възложителя** | **Предложения на участника** | |
| **I** | **РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА СЪВРЕМЕННА УЛТРАЗВУКОВА ОНКОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА** | **да/не**  **и/или**  **точни характеристики,**  **ако е необходимо** | Страница от офертата, от където е видно въпросното обстоятелство по колона 3 |
| **А.** | **Изисквания към образните и клинични възможности:** |  |  |
| •1 | Режими на работа: В режим, М - режим, Цветен М-режим, Цветен Доплер, Мощен Доплер, Дирекционален Мощен Доплер, Пулсов Доплер с HPRF Доплер; Триплекс в реално време |  |  |
| •2 | Тъканно хармонично изобразяване с кодирана фазова инверсия на всички сонди |  |  |
| •3 | Да притежава техника за редуциране на точкови артефакти, активна в реално време и при извикан от архива образ - да е възможно регулиране на множество нива |  |  |
| •4 | Композитен образ, получен от максимален брой различни равнини на сканиране  (за висока контрастна резолюция - да е възможна комбинация от 7 различни ъгъла ) . Функцията да е възможна в режим на Цветен Доплер и Пулсов Доплер. |  |  |
| •5 | Автоматична оптимизация на образните параметри към сканираната анатомия- избор поне 3 нива на контрастната резолюция. |  |  |
| •6 | Автоматична спектрална оптимизация - адаптиране на базисната линия, инвертиране, PRF и корекция на ъгъла |  |  |
| •7 | Наличие на готови потребителски шаблони за рапорт и създаване на собствени такива. |  |  |
| •8 | Възможност за надграждане с вграден обучителен модул, подпомагащ с графична визуализациия основните техники на сканиране - схематично с клиничен образ. |  |  |
| •9 | Образите да се записват в пациентския архив в оригиналната им кадрова честота, така че да е възможна свободна донастройка на образните параметри всеки път, когато се извикат от архива - в т.ч. Gain, TGC, Dynamic Range, автоматична оптимизация, скорост възпроизвеждане, сиви карти, колоризация, автоматична корекция на ъгъла |  |  |
| •10 | Да е възможна 3D реконструкция от запаметена кино-примка |  |  |
| •11 | Да притежава вградени калкулационни пакети, позволяващи автоматично изчисление, рапорт и анализ на абдоминални, урологични, бъбречни, съдови, кардиологични, гинекологични и акушерски изследвания, включително възможност за надграждане с техника на автоматично разполагане и определяне на маркерите на основните соно- биометрични измервания. |  |  |
| **Б.** | **Изисквания към конзолата:** |  |  |
| •1 | Ергономична и лека конзола, тип лаптоп, с общо тегло не по-голямо от 6 кг. |  |  |
| •2 | Вграден LCD монитор с размер мин. 15" |  |  |
| •3 | Да притежава не по-малко от два стандартни конектори за трансдюсери. |  |  |
| •4 | Възможност за дистанционна сервизна поддръжка с разрешаване на директен достъп до ехографа |  |  |
| **В** | **Окомплектовка на ехографа с трансдюсери:** |  |  |
| •1 | Линеен трансдюсер с минимален честотен диапазон: 4-13 MHz |  |  |
| •2 | Микроконвексен ендокавитарен трансдюсер с минимален честотен диапазон: 5-10 MHz |  |  |
| **II.** | **РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ НА КОНТРАСТ ЗА КТ ИЗСЛЕДВАНИЯ** |  |  |
| •1 | Брой на едновременно инжектиращи спринцовки: 1 |  |  |
| •2 | Скорост на инжектиране: 0,1-10 ml/sec, стъпка 0,1 ml/sec |  |  |
| •3 | Обем на инжектиране: 1 - 200 ml, стъпка 1ml |  |  |
| •4 | Контрол на налягането: 1 - 300 psi, стъпка 10 psi |  |  |
| •5 | Време на инжектиране: 1 - 300 sec, стъпка 1 sec |  |  |
| •6 | Проверка за наличие на въздух |  |  |
| •7 | Обем на спринцовките: 100 ml / 200 ml |  |  |

1. Предлаганите Системи са нови, неупотребявани и неизползвани за демонстративни цели.
2. В случай на определянето ни за изпълнител на поръчката ще доставим Системите, произведени не по-рано от 01.01.2017 г.
3. Предлаганите Системи са сертифицирани по Директива 93/42/ЕИО и има нанесена СЕ маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от Закона за медицинските изделия.
4. Монтажът, настройката и пускането в експлоатация на всяка от Системите ще се извърши от технически лица, които притежават съответните квалификация и опит.
5. Обучението на медицински персонал на възложителя за работа със всяка отделна Система ще се извърши от технически лица, които притежават съответните квалификация и опит.
6. Предлагаме следното гаранционното поддържане на Системите:

**8.1.** Пълно гаранционно поддържане на мобилна система за съвременна ултразвукова диагностика на онкологични заболявания, - .....................месеца /*не по-малко от 24 месеца*/, включващо:

**а)**профилактика, в зависимост от предписанията на завода-производител, а именно................................................................................................;

**б)** резервни части и труд;

**8.1.2** Гаранционно поддържане на трансдюсерите, описани в техническата спецификации на системата (Таблица 1) - ..............месеца /*не по-малко от 36 месеца/.*

**8.2.** Пълно гаранционно поддържане на автоматична система за инжектиране на контраст за кт изследвания, - ...................месеца /*не по-малко от 24 месеца*/, включващо:

а) профилактика, в зависимост от предписанията на завода-производител, а именно...........................................................................................;

б) резервни части и труд;

**8.3.**Други предложения ..............................................................

1. Гаранционното поддържане на Системите ще се извършва от оторизирана от производителя организация за всяка от тях.
2. За удостоверяване на това обстоятелство представяме ............................

.............................................................................................................................................................................

*(оторизация/ възлагателно писмо - отбелязва се за всяка една от системите. поотделно)*

1. Гаранционното поддържане на Системите ще се извършва в работното време на възложителя.
2. Максималното време за реакция при възникнал проблем ще бъде до ........ (............) часа, считано от часа на приета заявка *(предложеният срок не може да бъден повече от 24 часа).*
3. Гаранционното поддържане на Системите ще се извършва от технически лица, които притежават съответните квалификация и опит.
4. Запознати сме с условието на възложителя и приемаме, че по време на гаранционния срок, максималната продължителност на прекратяване на работа на Системите поради повреди или профилактика, не може да бъде сумарно повече от 14 календарни дни годишно. В случай, че това време превиши определеното от възложителя, срокът на гаранционно поддържане на Системите ще се удължи с толкова дни, колкото са дните на престой на Системата.
5. Оферираните Системи напълно отговарят на основните работни характеристики от техническите спецификации, описани в Таблица 1 от документацията. За целта представяме:

**15.1.** на хартиен носител: .......................................................................... *(каталози, проспекти, брошури, декларации за съответствие за всяка от системите....)* и/или

**15.2.** следната хипервръзка: .........................................................................

*(точна хипервръзка/и към интернет адреса на официалния сайт на производителя на всяка една от Системите, от където да са видни техническите характеристики на оферираната апаратура).*

1. Предлагаме срок за доставка, монтаж, настройки - до ..... (........................) календарни дни след получаване на писмена заявка от възложителя *(предлаганият срок не може да бъде по-дълъг от 45 (четиридест и пет) календарни дни).*
2. Другипредложения**:** ……………………………………………………………………………………………………..

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

..................../ .................................................................................../ ..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №12*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за съгласие с клаузите на приложения проект на договор**

(чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. *(посочва се съответното качество на лицето),* представляващ ……………….......…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),* участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни**.

........................./..................................................................................... /.......................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №13*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за срока на валидност на офертата** ( чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. *(посочва се съответното качество на лицето),* представляващ ……………….....................................................................…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),* участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Предлаганият срок на валидност на офертата е .................. календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти от възложителя.

*\* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 60 календарни дни.*

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни**.

........................./.........................................................................................................../......................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №14*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки,**

**опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд**,

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. *(посочва се съответното качество на лицето),* представляващ ……………….....................................................................…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),* участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

При изготвяне на настоящата оферта са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни**.

*Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:*

***Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:***

*Национална агенция по приходите:*

*Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;*

*интернет адрес: http://www.nap.bg"* [*www.nap.bg*](http://www.nap.bg)

*Национален осигурителен институт (НОИ)*

*Контактен център: 0700 14 802*

*Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64*

*Интернет адрес:* [*www.noi.bg*](http://www.noi.bg)

***Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:***

*Министерство на околната среда и водите:*

*Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;*

*Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00*

*Интернет адрес:* [*http://www.moew.government.bg/*](http://www.moew.government.bg/)

***Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:***

*Министерство на труда и социалната политика:*

*Интернет адрес:* [*http://www.mlsp.government.bg*](http://www.mlsp.government.bg)

*София 1051, ул. Триадица №2*

*Телефон: 8119 443*

..................../ .................................................................................../ ..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №15*

**ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК на техническите лица** (чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. *(посочва се съответното качество на лицето),* представляващ ……………….......…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),* участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“**

**ДЕКЛАРИРАМ, че**:

Техническите лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на настоящата обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Три имена | Професионален опит в областта на ............................. (месторабота, период, длъжност, основни функции) | Мобилен телефон | Еmail  за връзка |
| **I** | **Лица, отговарящи за монтажа,**  **настройката и пускането в експлоатация на:** | | | |
|  | **А. Система за** **мобилна система за съвременна ултразвукова онкологична диагностика** | | | |
| 1.  … |  |  |  |  |
|  | **Б. Система за** **автоматична система за инжектиране на контраст за кт изследвания** | | | |
| 1.... |  |  |  |  |
| **II** | **Лица, отговарящи за първоначалното обучение**  **на медицински персонал на възложителя за работа със :** | | | |
|  | **А. Система за** **мобилна система за съвременна ултразвукова онкологична диагностика** | | | |
| 1.  … |  |  |  |  |
|  | **Б. Система за** **автоматична система за инжектиране на контраст за кт изследвания** | | | |
| 1.... |  |  |  |  |
| **III** | **Лица, отговарящи за гаранционното поддържане на :** | | | |
|  | **А. Система за** **мобилна система за съвременна ултразвукова онкологична диагностика** | | | |
| 1.  … |  |  |  |  |
|  | **Б. Система за** **автоматична система за инжектиране на контраст за кт изследвания** | | | |
| 1.... |  |  |  |  |

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

.........................../..................................................................................../.........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №16*

**ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК**

**на техническите лица** за трето лице/ подизпълнител (чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. *(посочва се съответното качество на лицето),* представляващ ……………….......…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),* трето лице/ подизпълнител при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“,**

**ДЕКЛАРИРАМ, че**:

Техническите лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на настоящата обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Три имена | Професионален опит в областта на ............................. (месторабота, период, длъжност, основни функции) | Мобилен телефон | Еmail  за връзка |
| **I** | **Лица, отговарящи за монтажа,**  **настройката и пускането в експлоатация на:** | | | |
|  | **А. Система за** **мобилна система за съвременна ултразвукова онкологична диагностика** | | | |
| 1.  … |  |  |  |  |
|  | **Б. Система за** **автоматична система за инжектиране на контраст за кт изследвания** | | | |
| 1.... |  |  |  |  |
| **II** | **Лица, отговарящи за първоначалното обучение**  **на медицински персонал на възложителя за работа със :** | | | |
|  | **А. Система за** **мобилна система за съвременна ултразвукова онкологична диагностика** | | | |
| 1.  … |  |  |  |  |
|  | **Б. Система за** **автоматична система за инжектиране на контраст за кт изследвания** | | | |
| 1.... |  |  |  |  |
| **III** | **Лица, отговарящи за гаранционното поддържане на :** | | | |
|  | **А. Система за** **мобилна система за съвременна ултразвукова онкологична диагностика** | | | |
| 1.  … |  |  |  |  |
|  | **Б. Система за** **автоматична система за инжектиране на контраст за кт изследвания** | | | |
| 1.... |  |  |  |  |

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

.........................../................................................................................./.............................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №17*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за липса на свързаност с друг участник**

(чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. *(посочва се съответното качество на лицето),* представляващ ……………….......…................………………. *(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение),* участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“,**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.
2. Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.**

.........................../ ...................................................................................../ ………………………….……….

Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

*образец №18*

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От ………………………….........................................................................................(*наименование на участника*) с ……………………………… *(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)*, представлявано от …………………………………….….......................................................................................... *(имената на законния или упълномощен представител), с* ЕГН ..........................., с лична карта № ........................., издадена на ........................ от ..........................................., в качеството му на ……................................….....................................… *(посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП или упълномощено лице)*, участник в при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Закупуване на нова медицинска апаратура за образна диагностика на онкологични заболявания за нуждите на КДБ на СБАЛОЗ ЕООД гр.София“,**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. Предложената от нас обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, е:

.............. лв. (...........................................................................................) без ДДС или

.............. лв. (...........................................................................................) с ДДС,

от която:

Цена за **1 бр. мобилна система за съвременна ултразвукова диагностика на онкологични заболявания, окомплектована с линеен и микроконвексен ендокавитарен трансдюсери:**

.............. лв. (...........................................................................................) без ДДС или

.............. лв. (...........................................................................................) с ДДС.

и

Цена за **1 бр.система за инжектиране на контраст за КТ изследвания:**

.............. лв. (...........................................................................................) без ДДС или

.............. лв. (...........................................................................................) с ДДС.

***\* Участникът следва да оферира обща цена, както и единична цена и за двете системи с точност до втори знак след десетичната запетая.***

1. Предложената от нас цена включва в себе си:

**2.1.** цената на Системите;

**2.2.** цената на монтажа, настройката и пускането в експлоатация на всяка една от Системите;

**2.3.** цената на първоначално обучениена медицински персонал на лечебното заведение за работа със всяка една от Системите;

**2.4.** цената на гаранционно поддържане на всяка една от Системите за срока на действие на договора.

1. Начин на плащане: отложено, по банков път, до 30 календарни дни след представяне на:

**3.1.** приемо-предавателен протокол, двустранно подписан;

**3.2.** протокол за въвеждане в експлоатация, двустранно подписан;

**3.3.** оригинална данъчна фактура.

1. Банкова сметка за превеждане на суми: .........................................................
2. Други предложения: ..........................................................................................

.........................../ ...................................................................................../ ………………………….……….

Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

**ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**

**I. ДАННИ ЗА СТРАНИТЕ, ДАТАТА И МЯСТОТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Днес, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. в гр. София,

между “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. «А. Сахаров» № 1, ЕИК 000693654, представляван от д-р Борислав Хараламбиев Димитров - управител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и от друга страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с адрес: гр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ж.к.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_, ЕИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, , факс № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи договор за следното:

**II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши при условията на настоящия договор и съгласно техническото си и ценово предложение, срещу възнаграждение, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка нанова медицинска апаратура за образна диагностика, а именно: 1бр. мобилна система за съвременна ултразвукова диагностика на онкологични заболявания, окомплектована с линеен и микроконвексен ендокавитарен трансдюсери и 1 бр.система за инжектиране на контраст за КТ изследвания

**ІIІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ**

**Чл. 2.** (1) Стойността на апаратурата по настоящия договор е в размер на .............. /словом ……………………………/ лева без ДДС или .............. /словом ……………………………/ лева с ДДС, от която:

1. ................лв. без ДДС и ......... лв. с ДДС за 1 бр. мобилна система за съвременна ултразвукова диагностика на онкологични заболявания, окомплектована с линеен и микроконвексен ендокавитарен трансдюсери;
2. ................лв. без ДДС и ......... лв. с ДДС за 1 бр.система за инжектиране на контраст за КТ изследвания

(2) Определената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на договора, включително разходи за доставка в лечебното заведение (в това число опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове и т.н.), разходите за монтаж на апаратурата, въвеждането й в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка.

(3) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, по банков път, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**Банка:**

**IBAN:**

**BIC:**

в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след извършване на доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, представяне на фактура и подписване на финален приемно-предавателен протокол.

(4) При смяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко три дни предварително. При липса на писмено уведомление или до изтичане на срока по предходното изречение всички плащания ще се считат за валидни.

**IV. СРОК ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**Чл. 3.** (1) Срокът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата е до ........................ календарни дни от дата на сключване на настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ датата за извършване на доставка, монтаж и пускане в експлоатация не по-късно от една седмица предварително. Обучението на до 3 /три/ лица, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва непосредствено след пускане в експлоатация.

(2) Гаранционните срокове за апаратурата по настоящия договор са както следва:

1.мобилна система за съвременна ултразвукова диагностика на онкологични заболявания ..........................месеца, а за трансдюсерите .....................месеца

2.автоматична система за инжектиране на контраст за КТ изследвания, .......................месеца

(3) Гаранционните срокове по предходната алинея започват да текат от подписване на протокол за монтаж и пускане в експлоатация на съответната апаратура.

**V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 4.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора, при стриктното спазване на всички изисквания от настоящия договор, документацията от проведената процедура за обществена поръчка, своята оферта, както и всички други документи от проведената процедура.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договора и своевременно решаване на всички проблеми, възникнали в процеса на изпълнение и зависещи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови служители.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да определи свои упълномощени представители, които да контролират във всеки един момент изпълнението на договора без с това да пречат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Последният и неговите служители са длъжни да им оказват съдействие или да им предоставят изисканата информация на електронен или хартиен носител в подходящ срок. Този срок не може да е по-дълъг от 5 /пет/ работни дни.

(4) При доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на хартиен или електронен носител на български език (допустимо е представяне на оригинал на чужд език, придружен с превод на български):

т. 1 пълна и изчерпателна техническа документация - пълен набор брошури или други документи с описание на техническите данни за доставената апаратура;

т. 2 всички документи за съответствието на медицинските изделия съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ (напр. декларация за съответствие на медицинските изделия по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител – копие на оригинала и превод на български език, ако оригиналът е на чужд език; ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - в официален превод на български език; или др.);

т. 3 гаранционна карта/сервизна книжка или друг сходен документ, ако такъв е необходим за осъществяване на гаранционната поддръжка или ако се изисква от производителя;

т. 4 инструкция за експлоатация, ръководство за ползване/употреба или друг сходен документ, съдържащ необходимата информация за работа и обслужване на устройствата.

Доставката ще се счита за неизпълнена докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не получи всички горепосочени документи. Изключение е допустимо само ако представянето на съответния документ противоречи на закон, обективно е невъзможно или се замества от друг документ със сходно предназначение.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да изиска в присъствието на негови представители и представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да бъдат проведени приемателни изпитания за правилното функциониране. Ако бъдат поискани такива изпитания, те се провеждат след доставка и преди провеждане на обучение.

(6) При доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва само и единствено лицето, което е посочил в своята оферта. Това лице може да бъде заменено с друго лице, което отговоря на всички изисквания от документацията за обществена поръчка. При смяна ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен най-малко една седмица предварително да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, доказващи съответствието с изисквания. Смяната е допустима при наличие на обективни обстоятелства за това и само след изричното писмено одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Обучението трябва да обхваща знания и умения за работа с апаратурата на до 3 /три/ посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички проблеми, възникнали при изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

**Чл. 5.** (1)Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява никаква информация, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална. Дори и без изрично посочване за конфиденциална се счита всяка информация отнасяща се до пациенти на ВЪЗЛОЖИТЕЛИ.

(2) Не може да бъде конфиденциална информация, отнасяща се до правилното функциониране или работата с апаратурата .

(3) Не се счита за нарушение на предходната алинея, ако разпространението на информацията е необходимо за целите на изпълнението на настоящия договор или става по силата на нормативен акт.

**VI. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА**

**Чл. 6.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да внесе гаранция за изпълнение на договора – парична сума, внесена по банкова сметка на лечебното заведение или банкова гаранция в размер на ……. /словом ………………………………/ лева, равна на 5 % /пет процента/ от цената без ДДС по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор. Валидността на гаранцията за изпълнение трябва да е не по-малко от 60 /шестдесет/ дни след изтичане максималния срок за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

(2) Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на предоставяне на банкова гаранция от чуждестранно лице, което няма право да извършва такава дейност на територията на Република България, то следва същата да бъде авизирана от лице, имащо такова право на територията на страната.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удовлетвори изцяло или отчасти всякакви свои претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор от гаранцията за изпълнение.

(4) В случай, че банката, издала банкова гаранция за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 /пет/ работни дни от научаване за събитието, съответната заместваща гаранция (банкова или парична сума).

**VII. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА**

**Чл. 7.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да упълномощи лица, които да удостоверят приемането на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването. Ако всичко отговаря на изискванията, тези лица подписват приемно-предавателен протокол с лицето от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 5, ал. 6 от настоящия договор. Ако изпълнението не отговаря на изискванията, то упълномощените лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имат право да дават устни указания на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) След приключване на обучението се подписва протокол между обучените лица и обучаващите ги представители на възложителя.

(3) След окончателно изпълнение на доставката, монтажа, въвеждането в експлоатация и обучението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписват финален приемно-предавателен протокол.

**VIII. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА**

**Чл. 8.** (1) Гаранционната поддръжка обхваща всички гаранционни ремонти, профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя, необходими за функционирането на апаратурата.

(2) Гаранционната поддръжка е безплатна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Гаранционният ремонт обхваща поправка и премахване на всяка повреда или всеки отказ на апаратурата да функционира по предназначение. Той не е приложим:

т. 1 ако апаратурата не е стопанисвана или използвана по начина, по който е описано в документите, придружаващи я в момента на доставката;

т. 2 при щети, виновно причинени от трети лица или служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

т. 3 при щети, причинени от обективни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени или предотвратени;

т. 4 по отношение на дефектирали части, които не са подменени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оторизиран представител на производителя, както и за вреди, настъпили в резултат на действията на трети лица, извършили ремонт на вещта;

(4) Заявката за извършване на гаранционен ремонт се прави по телефон, на електронна поща или писмено по факс. Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, когато е констатирана.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционен ремонт на оборудването на място, както следва:

1. време за реакция при възникване на проблем – максимум до ................. часа от съобщаването за проблема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;

2. време за oтстраняване на проблема – определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след констатиране на проблема по предходната точка и се посочва в двустранно подписан между страните протокол.

(6) При необходимост от продължителен ремонт повече от 96 (деветдесет и шест часа), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени временно ремонтираната апаратура със свое устройство, от същия функционален тип, което да се използва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през времето до завършване на ремонта.

(7) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на оборудването до сервиза и обратно е за сметка на същия.

(8) В случай, че установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) В случай, че по каквато и да е причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни произтичащите от настоящия договор задължения за гаранционно обслужване на доставеното от него оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за своя сметка изпълнението на тези негови задължения от производителя на апаратурата или негов оторизиран представител.

**ІХ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**

**Чл. 9.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

**Х. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ**

**Чл. 10.** (1) За неизпълнение в срок на задължението за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, провеждане на изпитания или обучение на персонала по настоящия договор, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,5 % /половин процент/ на ден от стойността на договора без ДДС, но не повече от 10% /десет процента/ от тази стойност, както и обезщетението за претърпените вреди и пропуснатите ползи в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставеното оборудване, които намаляват съществено неговата цена или неговата годност за употреба и не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права:

1. да върне оборудването и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските по договора;

2. да задържи оборудването и да иска намаляване на цената;

3. да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да иска да му бъде предадено оборудването без недостатъци в замяна на това, което е получил с недостатъци.

Независимо от правомощията си по предходното изречение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на 10 % /десет на сто/ от стойността на договора без ДДС.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходната алинея и когато оборудването е погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци.

(4) В случай че бъде съдебно отстранен от закупеното оборудване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платените до момента суми, съдебните разноски, както и неустойка в размер на 10 % /десет на сто/ от стойността на договора без ДДС.

(5) При некачествено, забавено или неточно изпълнение на което и да е от задълженията по гаранционната поддръжка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % /десет на сто/ от стойността на договора без ДДС.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да удовлетвори претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане изцяло или отчасти на неустойки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез прихващане на дължими суми, от гаранцията за изпълнение или по съответния законов ред.

(7) Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди или пропуснати ползи, ако техният размер надвишава уговорената неустойка.

**ХI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ**

**Чл. 11.** Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и се прекратява:

1. с изтичане на срока на действието му;
2. по взаимно съгласие на страните;
3. с писмено уведомление от изправната до неизправната страна в случай на неизпълнение за повече от 1 /един/ месец;
4. в случаите по чл. 118 от ЗОП- едностранно от Възложителя, без предизвестие с писмено уведомление;
5. без предизвестие с писмено уведомление, ако за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започне процедура по ликвидация, бъде открито производство по обявяване в несъстоятелност или ако бъде обявен в несъстоятелност;

**ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**Чл. 12.** Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително спорове, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния български съд.

**Чл. 13.** За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

1. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

град

адрес

телефон

факс

e-mail

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

град София

ж.к. Младост 1,

бул. „А. Сахаров” №1

телефон :02/975 39 50

факс: 02/ 975 39 50

e-mail:sbaloz.sofia-grad@mail.bg

При промяна на горните данни, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3-дневен срок от промяната.

**Чл. 14.** Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Предложение за изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ,

2. Ценово предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ**